#### CIE (Commission Internationale d'Eclairage)

是法文名，英文名称是 International Commission on Illumination（国际照明委员会），它是颜色和颜色测量的国际组织。

#### CIE 标准观察者

#### 1931 年，CIE 推荐在 2°视角条件下观察三刺激混合色为假想的标准观察者。1964 年，将大于 10° 视角增补为标准观察者。若未加说明，2°视角为标准观察者。若视场大于4°，则用10° 为标准观察者。

#### CIE 标准光源

已知的光谱数据是建立在 CIE 的四种不同类型的光源基础上的。当用三刺激色数据描述颜色时，必须定义光源。这些标准光源用于代替光源的实际测量。

#### CIELAB (或 CIE L*a*b*, CIE Lab)

以 L*、a* 和 b* 数值表示的相互垂直的颜色空间形成一三维坐标系统。在此空间中，相等的距离近似代表相同的色差。L* 值表示亮度，a* 值表示红/绿坐标轴，b* 值表示黄/蓝坐标轴。CIELAB 颜色空间常用于测量物体的反射率和透射率。

# DE* 容差

差值 E 容差方法为 L*a*b* 全部误差（E 或 DE）设置了常量限制。这样，在 L*a*b* 颜色空间里颜色误差被限制在一积分球内。

##### 要定义 DE* 容差属性：

- 在创建或编辑容差时，选择 DE* 作为容差类型。

- 从“光源/观测者”列表中，选择用于该容差的光源/观测者。

- 在“DE*”框内输入总误差限制。

- 点击“确定”添加容差到标准。

注：作为步骤 3 的替代，您也可以单击目视容差修正以手动调整 DE* 容差值。

# DE2000 容差

DE2000 容差法类似于 DE94 容差法，不同之处在于它是根据标准和样品值二者进行计算的。

##### 要定义 DE2000 容差属性：

- 在创建或编辑容差时，选择 DE2000 作为容差类型。

- 从“光源/观测者”列表中，选择用于该容差的光源/观测者。

- 在 Kl 框内输入亮度限制。

- 在 Kc 框内输入色度限制。

- 在 cf 框内输入商业因数限制。

- 点击“确定”添加容差到标准。

# DEcmc 容差

DEcmc 容差可建立亮度 (l)、色度 (c) 和商业因数 (cf) 的常量限制。这是一种椭圆容差方法，与目测评估测量颜色的小差值相关。X-RiteColor Master 中的 CMC 算法根据 CIE 和 AATCC 准则得出。

显示 CMC 参数的一种普通的方法是 CMC (2:1)，在这里 2 是亮度因子、1 是色度因子。初始设置亮度 2.0 和色度 1.0 和目测合格数据很符合。这些因子只在很少情况下需要调整（例如，如果表面特性有很大改变，则需要调整亮度因子）。

商业因数表示每个样品必须符合的容差限制（例如，如果 cf = 1.0，则任一 DE*(CMC) 值大于1.0 的样品在商业上是不可接受的）。

##### 要定义 DEcmc 容差属性：

- 在创建或编辑容差时，选择 DEcmc 作为容差类型。

- 从“光源/观测者”列表中，选择用于该容差的光源/观测者。

- 在 l 框内输入亮度限制。

- 在 c 框内输入色度限制。

- 在 cf 框内输入商业因数限制。

- 点击“确定”添加容差到标准。

注：作为步骤 3-5 的替代，您也可以单击目视容差修正以手动调整 DEcmc 容差值。