露点仪操作说明书

1，按红色ON键开机，屏幕显示周围环境的温湿度。

2，按MENU键，屏幕显示Calculate，按ENTER键，仪器将显示，露点温度，按上键或者下键，仪器将交替显示露点温度和湿球温度。

3，再按一次ENTER键，仪器回复显示环境的温湿度。

4，按一次 ON键，仪器将在屏幕上凝固现有读值

5，长按ON键关机。

注意：请勿改动仪器其他功能设置！

# 北京时代润宝科技发展有限责任公司

Beijing Times Bred Treasure Technology Co., Ltd.

总部地址：北京市海淀区小营西路27号金领时代大厦10楼
邮编：100085
电话：86-10-82728235/57164075/57164076/57164078/57164079
58423655

手机：15201107898/13311188873/13371602179  
传真：86-10--62894746
企业邮箱：yst2288@163.com

网站：http://www.sdrb.com.cn
      http://www.shidai.net.cn            
      http://www.shidai17.com            
      http://www.sd9117.com            
      http://www.1718best.com            
      http://www.sdrb.net.cn