# 混凝土碳化试验箱

CCB-70F混凝土碳化试验箱是进行混凝土碳化试验的专用设备，产品符合GBJ-82-85《水泥长久期耐久性试验》中碳化试验设备的要求，产品配备公司自主研发的全中文智能液晶显示控制仪表，专业的人工智能模糊化控制，使设备的温湿度及二氧化碳浓度控制精度更高，更稳定，预留数据通讯接口，可方便升级连接电脑，查看历史数据及远程操控设备。
功能特点 
1、原装进口红外式二氧化碳测试探头；
2、内置一体式超声波加湿器，自动加水，断水自动保护；
3、自主开发的专业型全中文液晶显示控制仪；
4、双层中空保温玻璃门；
5、保温材料为一体式聚胺脂整体发泡可靠的保温与密封性；
6、304全不锈钢内胆。
技术参数 
1、控制温度：20℃±2可调；分辨率：0.0625℃；均匀性≦2℃，精度：0.5℃。
2、控制湿度：70±5可调；分辨率：±0.1%；均匀性≦5%，精度：2%。
3、CO2 浓度：20%±2%可调；分辨率：±0.1%；均匀性≦1%，精度：0.5%。
4、加热功率：700W；制冷功率：250W；加湿功率：30W；电源：220V；50±1HZ
选型表单
外型及尺寸：立式双层玻璃保温门1200*600*1900（mm）；
工作室及尺寸：不锈钢内胆800*600*1530（mm）；             
电源及功率：220V/AC、加热700W、制冷250W、加湿30W；
配置说明：主机一台、二氧化碳减压阀一个、汽管3米、水管2米、水桶一个；
河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪，钢筋扫描仪，裂缝测宽仪，裂缝测深仪，钢筋锈蚀仪，非金属超声波检测仪，无核密度湿度仪，核子密度仪，反光标志逆反射系数测定仪，反光标线逆反射系数测定仪，突起路标发光强度测定，混凝土氯离子含量测定仪，混凝土碱含量测定仪，混凝土冻融试验机，混凝土碳化箱，混凝土动弹仪，混凝土磁力振动台，混凝土及水泥含气量测定仪，水泥试验小磨，混凝土搅拌机，水泥氯离子含量测定仪，电动液压脱模器，电动击实仪，混凝土标准养护箱，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，水泥胶砂振实台，水泥胶砂流动度测定仪，水泥压力试验机，混凝土压力试验机，万能材料试验机，水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。欢迎新老客户来电咨询15175717500，18618345148，0317-4408128公司网址www.hthjyq.com，www.hthj17.com