KDR-V3混凝土冻融试验箱产品概述
本试验装置是按照国家电力行业标准DL/T5150-2001《水工混凝土试验规程》中的混凝土抗冻性试验的要求、GBJ82-85《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》中的“快冻法”及美国ASTM/C666《混凝土快速冻融能力的标准试验方法》设计、制造的，同时也适用于JTJ53-94标准的要求，采用水冻水融法，并根据住房和城乡建设部近期颁布的国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T50082-2009）和行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》（JGJ/T193-2009），进行再次优化设计，使各项指标均在同行业中领先。该产品符合外观要求为100×100×400的混凝土试件的抗冻融试验。
 混凝土冻融实验机
功能特点
该产品为在公司最新研发的，在已获国家专利（专利号：zL 2008 0 0078412.7）采用智能热存储技术的技术上再做改进，使产品设计更紧凑，热转换效率更高，设备噪音更小，房间内最大噪音降至60dB以下，且运行速度稳定，受外环境温度影响小等特点。非常适合小型混凝土检测试验单位及非批量科研机构和工地现场检测混凝土抗冻融性使用。
混凝土冻融实验机
主要技术参数
1、  温度范围：-25℃~25℃（用户可设定）；
2、  温度均匀性：各点之间<2℃；
3、  测量精度±0.5℃,显示分辨率0.06℃
4、  试件容量:10件；
5、  外型尺寸：1300*850*900（长*宽*高）
6、  总功率：2.8kw