电脑全自动沥青针入度仪的操作使用说明

一、电脑全自动沥青针入度仪的操作规程

1、接通电源：打开电源开关，通过加热或放冷水使恒温浴温度调节为25℃。

2、把试样放入恒温水浴内保温，时间不少于1～1.5h。

3、装上试针，旋松升降架背后紧定螺钉，上下移动升降架至合适的位置旋紧；再用两侧微调手轮，慢慢放下针连杆，使针尖刚好与试样表面接触。

4、放下测杆与针连杆接触，按“置零”按钮。

5、把时间选择开关拨向5s，按“启动”按钮，5秒钟后针连杆被锁定，轻放测杆与针连杆接触，读取针入度数据。

二、电脑全自动沥青针入度仪的使用注意事项

1、使用测杆测深时，应轻按、轻提，切不可快速撞击。

2、需要重新提针连杆时，应按下释放按钮，而不应在针连杆锁紧状态下抽拨，以免磨损针连杆和杆套。

3、每次试验完成后，均应取下试针，上油保护并装入护套内。

电脑全自动沥青针入度仪的操作使用说明
一、电脑全自动沥青针入度仪的操作规程
1、接通电源：打开电源开关，通过加热或放冷水使恒温浴温度调节为25℃。
2、把试样放入恒温水浴内保温，时间不少于1～1.5h。
3、装上试针，旋松升降架背后紧定螺钉，上下移动升降架至合适的位置旋紧；再用两侧微调手轮，慢慢放下针连杆，使针尖刚好与试样表面接触。
4、放下测杆与针连杆接触，按“置零”按钮。
5、把时间选择开关拨向5s，按“启动”按钮，5秒钟后针连杆被锁定，轻放测杆与针连杆接触，读取针入度数据。
 
二、电脑全自动沥青针入度仪的使用注意事项
1、使用测杆测深时，应轻按、轻提，切不可快速撞击。
2、需要重新提针连杆时，应按下释放按钮，而不应在针连杆锁紧状态下抽拨，以免磨损针连杆和杆套。
3、每次试验完成后，均应取下试针，上油保护并装入护套内。