热线式风速计的操作规程

1.将探棒插头插入仪表的探棒插座中。

2.按”POWER ON/OFF”键开机。

3.用“℃/℉”键选择显示单位。

4.用“UNIT”按钮选择风速单位。

5.调零

6.探头的方向性

在探头的顶部有一个标记，测量时该记号应面向风向。测量时仪表上面一行显示风速， 下面一行显示温度。

7.数据保持

测试中按下“Data Hold”按钮，可以将读数锁定并且LCD将显示“D.H”

要解除该功能请再按一下“Data Hold”按钮。

8.数据记录(最大/最小读数)

1)数据记录功能显示最大，最小读数。要开启此功能请按一下“Record Button”按钮，LCD显示“REC”

2)当“REC”符号显示时

a按一下“CALL BUTTON”，LCD将显示最大读数及“MAX”符号。

b再次按下“CALL BUTTON” LCD将显示最小读数及“MIN”符号。

c要停止数据记录功能请再次按下“Data Hold”按钮，所有符号将全部消失