RS-2416C型地震仪，浅层地震仪主要用途：
● 折射法、反射法浅层地震勘探 
● 地脉动测试
● 单孔、跨孔、无孔波速测试 
● 一般振动测量
RS-2416C型地震仪，浅层地震仪主要特点：
● 以ES-2401为兰本，采用最新电子元件及超大规模可编程门阵列技术设计制造
● 16 位并行A/D，32Bit 数字增强
● 触发方式灵活，延迟时间0～10S可调
● 设置多机同步系统，可扩展为24×N 道 
● 4bit 瞬时浮点放大，0～60dB低噪音前放
● 设置高精度的低切、高切和数字陷波功能
● 采样间隔10～65535μs，长度1～4K可选
● 输入信号动态范围>120dB，差分输入阻抗 20KΩ 
主要技术指标：
控制模块： 外接笔记本控制
采样长度： 1K~4K
显示方式： 笔记本显示
触发方式： 通道触发、外触发、稳态触发
采样间隔： 0～10s连续可调
操作方式： 笔记本键盘操作
采样分辨率： 16位
内置电池： 无
存储容量： 笔记本中存储
外置电源： DC12V2.5A
浮点放大： 1～16倍浮点
工作温度： 0~40℃连续工作
定点放大： 
体积重量： 320×255×155mm，3kg