SC-10型茶叶专用水份快速测定仪产品特点：
· 设计新颖，机构紧凑，性能优良，外形美观，价格实惠。
· 单盘上皿式结构，精度高，重复性好。
· 远红外干燥箱，双层保温，升温迅速，测试时间短。
· 光学投影装置，可直接读出定量试样物质的含水量。
SC-10型茶叶专用水份快速测定仪技术参数

| 型号 Model | 称量 Capacity | 分度值 Scale Division | 标尺范围 Surveyor’s range | 水分准确度 Water accuracy | 配置 Configuration |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC69-02L | 10g | 5mg | 0-1g | ±0.2% | 砝码一套 温度计 秤盘 加热管 |
| SC-10 | 10g | 5mg | 0-1g | ±0.2% |  |
| SC-10茶叶专用 | 10g | 5mg | 0-1g | ±0.2% |  |
| SH10A | 10g | 5mg | 0-1g | ±0.2% |  |
| 备注：SH10A带温度控制 |  |  |  |  |  |