1. SW-PIT型低应变桩基完整性检测仪产品用途
检测桩基完整性；
推定桩身缺陷的程度及其在桩身中的位置。
2. SW-PIT型小应变桩基完整性检测仪产品特点
高清晰度、宽视角触摸屏，全中文菜单；
先进的浮点技术，桩底反射更清晰；
进口优质加速度传感器，性能更佳；
内置可充电锂电池，可连续工作6小时以上；
现场操作简单，体积小，重量轻，便于携带；
数据分析处理软件功能全、并可自动生成检测报告；
USB接口，数据传输。

3. 依据规范
《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2003）
《公路工程基桩动测技术规程》（JTG/T F81-01-2004）
《基桩低应变动力检测规程》（JGJ/T 93-95）

4. 技术指标

| 显示方式 | 6.4寸液晶显示屏640X480 |
| --- | --- |
| 存储方式 | 电子硬盘 |
| 存储量 | 5500根桩数据 |
| 主控系统 | 工业电子计算机 |
| 采样间隔 | 5µs--65536µs |
| A/D分辨率 | ≤24 |
| 操作模式 | 触摸屏 |
| 供电方式 | 内置锂电池 |
| 传感器 | 速度计、加速度计 |
| 工作温度 | -10-40度 |
| 传输方式 | USB接口 |
| 重量 | 1.5kg |