1. KON-PIT(N)型反射波法桩基完整性检测分析仪产品用途

＊检测桩基完整性；
＊推定桩身缺陷的程度及其在桩身中的位置。

2. KON-PIT(N)型反射波法桩基完整性检测分析仪产品特点

＊北京市自主创新产品，证书编号：CX2009XJ0261；
＊高清晰度、宽视角触摸屏，全中文菜单；
＊先进的浮点技术，桩底反射更清晰；
＊进口优质加速度传感器，性能更佳；
＊内置可充电锂电池，可连续工作6小时以上；
＊现场操作简单，体积小，重量轻，便于携带；
＊数据分析处理软件功能全、并可自动生成检测报告；
＊USB接口，数据传输和软件升级更方便。

3. 依据规范

＊《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2003）
＊《公路工程基桩动测技术规程》（JTG/T F81-01-2004）
＊《铁路工程基桩无损检测规程》（TB10218-99）
＊《基桩动测仪》（JG/T 3055-1999）
＊《基桩动态测量仪》（JJG930-1998）
＊《基桩低应变动力检测规程》（JGJ/T 93-95）

4. 技术指标

| 序号 | 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机屏幕 |  | 彩色液晶 |
| 2 | 系统噪声电压（mV） |  | ≤2 |
| 3 | 浮点放大倍数 |  | ≤256 |
| 4 | 放大器（浮点）增益（dB） |  | ≤64 |
| 5 | A/D分辨率（bit） |  | ≤24 |
| 6 | 频率响应 （幅频误差≤10%） | 加速度测量频率范围Hz | ≤9000 |
|  |  | 速度测量频率范围Hz | ≤2000 |
| 7 | 幅值非线性度 |  | ≤10% |
| 8 | 时间示值误差 |  | ≤1% |
| 9 | 增益误差 |  | ≤1dB |
| 10 | 采样长度 |  | ≤16k |
| 11 | 系统动态范围dB |  | ≤184 |
| 12 | 系统参考灵敏度 | 加速度传感器 | 其不确定度（K=3）为3% |
|  |  | 速度传感器 | 其不确定度（K=3）为5% |
| 13 | 供电方式 |  | 外部：AC220V，DC12V |
|  |  |  | 内部：12V可充电锂离子电池连续工作5小时以上 |
| 14 | 温度适应性 |  | -10℃~+40℃ |
| 15 | 体积：mm×mm×mm |  | 250×200×100 |
| 16 | 重量：kg |  | 1.8 |
| 17 | 力锤、力棒、配置齐全 |  |  |