L15/A电动抗折机用于测试水泥试件的抗折强度和水泥8字形试件的拉伸强度。
L15/A电动抗折机，全自动抗折/拉伸试验机:1000N,220-240V,50Hz,1ph

| L15/A电动抗折机标准： | ASTM C190，C348，C349-DIN，116-NF，P15-451 |
| --- | --- |
| 特性： | 该仪器含有加载梁，梁上的可移动砝码在电驱动下可提供稳定增长的载荷。 本仪器可测试抗折或拉伸强度，但必须另外定购相应的附件。 |
| 功率： | 40W |
| 尺寸： | 510×1050×720mm(65-L15/A) 510×1450×720mm(65-L15/B) |
| 重约： | 52kg(65-L15/A)，75kg(65-L15/B) |
| L15/A电动抗折机附件： | 65-L15/1:抗折测试附件NF、DIN、UNI 65L15/4:水泥8字形试件拉伸测试附件 65-L15/5:抗折测试附件ASTM 65-L16:8字试件模 |

L15/A电动抗折机备件：
65-L15/K备用开关，指示灯，电机减速器 220-240V，50Hz
65-L15/K2备用开关，指示灯，电机减速器 110V，60Hz