CCL-5型水泥氯离子分析仪，水泥氯离子含量测定仪鉴于《通用硅酸盐水泥》新标准于2007年发布的实施，该标准将代替GB175 GB1344、GB12958三个标准。《通用硅酸盐水泥》新标准规定了氯离子含量不大于0.06%的强制性条款，对此我公司生产了CCL-5型氯离子分析仪，以满足新标准的要求。
CCL-5型水泥氯离子分析仪，水泥氯离子含量测定仪技术参数
1.电    源：AC220V
2.加热功率：1000W
3.气泵功率：12W
4.控温精度：±0.2%
5.计时精度：±0.1%
6.蒸馏时间：10-15min
7.温度设定：250-260℃
8.重    量：25Kg                                   
CCL-5型水泥氯离子分析仪，水泥氯离子含量测定仪主要特点

1、 分析速度快，单个样品测定在10分钟内完成。

2、 分析精度高、分析结果偏差小于标准要求的误差。

3、 应用范围广，可用于水泥成品、半成品及原料的测定，也可用于水泥，砼无外加剂的测定。

4、 也可用于水泥及其它原料中氯的测定。