BC-160/354水泥比长仪用于按《水泥胶砂干缩试验方法》(GB751-81)的要求测定水泥试件各龄期的干缩率及按JC313-82标准测定膨胀率。BY-160型用于测定砂浆BY-354型混凝土比长仪用于混凝土。BC-160/354水泥比长仪是测量长度变化的精密仪器，它是用于水泥膨胀剂生产厂，水泥制品厂，科研单位，大专院校，建工部门等，用来测量膨胀水泥的线膨胀率，自应力水泥的自由膨胀率和限制膨胀率，水泥胶砂及混凝土限制自由膨胀率等。
主要技术参数：
1.千分表最小刻度值：0.001mm
2.千分表最大量程：3mm电子千分表7mm
3.测量范围：砂浆用BC-160型比长仪,千分表158-161mm,电子千分表158-165mm