SYC-9型微电脑水泥恒温养护设备根据建材院水泥所胶砂试验标准改制研发的新产品，适用于胶砂试件水中养护。是砼标养系列的配套产品，采用恒温水环境温度控制的工作方式，使养护水的温度控制更可靠。
SYC-9型微电脑水泥恒温养护设备技术指标

| 型号 | SYC5 | SYC9 |
| --- | --- | --- |
| 试件尺寸 | 40mm×40mm×160mm棱柱体 |  |
| 最大同时试验试件 | 5组×30块 | 9组×30块 |
| 温度控制范围 | 20±1℃可调 |  |
| 温控精度 | ±1℃ |  |
| 电源 | 220VAC |  |
| 功率（kw） | 3 | 4 |
| 重量（kg） | 约100 | 约150 |
| 外形尺寸（mm） | 1025×660×815 | 1720×625×850 |

满足：GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法（ISO）》
SYC-9型微电脑水泥恒温养护设备性能特点
1.由微电脑控制系统，冷热机组，恒温养护池，养护槽，循环泵组成。
2.采用不锈钢制作，箱体夹层采用聚乙稀材料保温。
3.通过养护池内冷热水循环，确保养护槽内养护水温在20±1℃，彻底解决了养护槽内直接加温和直接制冷的不良后果。