LYY-7A型智能沥青延伸度测定仪主要特点
1、LYY-7A型沥青延伸度仪是我公司为了适应现代公路仪器发展最新研发得低成本的优质沥青延伸度仪。
2 、制冷系统采用进口组件，设有循环系统，温度稳定。
3 、优质不锈钢底板，配有透明槽盖。
4 、拉伸系统采用滚珠丝杆和直线导轨，拉伸平稳。
5 、拉伸速度由变频器无级调速，自动高速归位，省时带刹车系统。
6、屏上自动显示伸长量，计算平均值。
7 、自动记录试验起始时间，试验时间。
LYY-7A型智能沥青延伸度测定仪适用范围：
符合标准：GB/T4508JTJ/T0606JTJ/T0662 ASTM D 113
适用于测定沥青延度，也适用于测试改性沥青的弹性恢复试验。
主要技术参数：
1 、拉伸长度：1.5m 2m 精度：1mm
2 、控温范围：－5～80℃ 精度：±0.1℃
3 、拉伸速度：10mm/Min 50mm/Min 
4 、制冷功率：1.2KW ，加热功率：2KW
5 、外形尺寸：2700x800x1100mm（2m） 2300x800x1100mm(1.5m)
6 、重量：300KG
7 、电源电压：220V
8 、功率：3KW
9 、环境温度：5～40℃
10 、环境湿度：≦85﹪