YD-0654型沥青粘附性试验仪结构紧凑，操作方便，稳定性好，是各公路、桥梁建设单位和相关院校、科研机构的优选仪器。 
SYD-0654型沥青粘附性试验仪技术参数 
1、工作电源： AC220V±10% ；50Hz； 
2、工作环境： 室温＜35℃； 
3、定时精度： 3min±6s； 
4、烧杯容积： 1000ml] ； 
5、上下移动距离： 50±3mm； 
6、移动速度： 30±1次/min 
6 、外形尺寸：300x200x300mm
7 、重量：10KG
8 、电源电压：220V
9 、功率：300W
10 、环境温度：5～40℃
11 、环境湿度：≦85﹪