SYD-0713型沥青混合料单轴压缩试验机主要特点：
1、设有过载保护，下降过位保护。
2、操作简便，测试数据准确，性能稳定可靠。
3、仪器自动试验，显示并打印试验压力及对应的流值，绘制试件受力变形的坐标曲线图。
4、可存储15组试件的试验结果。
5、大型液晶屏显示。
6、流值检测有单路与双路两种。
7、试验由仪器或计算机自动控制，试件受压变形过程数据及曲线由计算机自动存盘并显示，可通过打印机打印输出，高档彩色喷墨打印机。
8、机器配有USB接口。
9、可选配串口，上位机软件可以进行分析处理。
SYD-0713型沥青混合料单轴压缩试验机主要技术指标：
1、上升速率：（50±5）mm/min
2、压头直径：（102±0.2）mm
3、最大压力： 50KN 精度 1％
4、流值范围：0－15.00mm 精度 ±0.1mm
5、环境温度： ≤30℃。 
6、相对湿度： ≤85%。
7、整机功耗： 不大于700W。
8、外型尺寸： 700x500x900mm
9、仪器净重： 100kg
10、电源电压：220v                    
河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应SYD-0713型沥青混合料单轴压缩试验机，楼板测厚仪，钢筋扫描仪，裂缝测宽仪，裂缝测深仪，钢筋锈蚀仪，非金属超声波检测仪，无核密度湿度仪，核子密度仪，反光标志逆反射系数测定仪，反光标线逆反射系数测定仪，突起路标发光强度测定，混凝土氯离子含量测定仪，混凝土碱含量测定仪，混凝土冻融试验机，混凝土碳化试验箱，混凝土动弹仪，混凝土磁力振动台，混凝土及水泥含气量测定仪，水泥试验小磨，混凝土搅拌机，水泥氯离子含量测定仪，电动液压脱模器，电动击实仪，混凝土标准养护箱，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，水泥胶砂振实台，水泥胶砂流动度测定仪，水泥压力试验机，混凝土压力试验机，万能材料试验机，水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。欢迎新老客户来电咨询15175717500，18618345148，0317-4408128公司网址www.hthjyq.com，www.hthj17.com