SYD-0716型沥青混合料霹雳试验仪主要特点：
1、设有过载保护，下降过位保护。
2、操作简便，测试数据准确，性能稳定可靠。
3、仪器自动试验，显示并打印，绘制试件受力变形的坐标曲线图。
4、可存储15组试件的试验结果。
5、大型液晶屏显示曲线和稳定度及流值。
6、流值检测有单路与双路两种。
7、试验由仪器或计算机自动控制，试件受压变形过程数据及曲线由计算机自动存盘并显示，可通过打印机打印输出。
8、先进的自动分析软件，按照《沥青混合料配合比设计方法》绘制出各种曲线，自动给出最佳沥青用量，可通过打印机输出。
9、带有上位机软化可以通过强大的实验软件进行分析处理。
SYD-0716型沥青混合料霹雳试验仪主要技术指标：
1、上升速率：（50±5）mm/min
2、压条直径：（101.6±0.2）mm
（152.4±0.2）mm
3、最大压力： 50KN 精度 1％
4、位移测量范围：0-15mm 分辨率：0.01mm 精度 ±0.1mm
5、外形尺寸:700×500×900mm。
6、环境温度： ≤30℃。 
7、相对湿度： ≤85%。
8、整机功耗： 750W。
9、仪器净重： 100kg
10、电源电压：220v