JL-1型粗集料分样器主要用途：广泛用于机械、电子、冶金、化工、天文、轻工、农业等各行业和科研、教育、国防等部门， 企业产品遍及国内外，深受国内外广大用户好评。
JL-1型粗集料分样器由3，7.5，13mm/三付/套，带六个料框组成 
JL-1型粗集料分样器注意事项：
1.　使用设备时，要认真阅读技术说明书，熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项，严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。
2.　初次使用设备人员，必须在熟练人员指导下进行操作，熟练掌握后方可进行独立操作。
3.　实验时使用的仪器设备及器材，要布局合理，摆放整齐，便于操作，观察及记录等。
4.   JL-1粗集料分样器 电子仪器设备通电前，确保供电电压符合仪器设备规定输入电压值，配有三线电源插头的仪器设备，必须插入带有保护接地供电插座中，保证安全。
5.　使用设备时，其输入信号或外接负载应限制在规定范围之内，禁止超载运行。
JL-1型粗集料分样器维护与保养：
1.　仪器设备不准随意拆改或解体使用，确因需要开发新功能或改造更新等，需按分级管理权限，履行审批手续后再实施。
2.　经常进行克利夫兰闪点试验器保养与维护，并存放在干燥通风之处，待用时间过长仪器设备，应定期通电开机，防止潮霉损坏仪器设备其零部件。
3.建立大型精度、贵重备技术指标定期校验和标定制度，保持应有的技术指标。做好使用原始记录