SZS型三维振筛机用于地质、冶金、化工、建筑、煤炭、国防、科研、砂轮制造、水泥等部门的化验和实验室对物料进行筛分分析。
SZS型三维振筛机技术指标：
适用筛子直径：300mm，200mm
筛子叠高：440mm
筛座震幅：8mm
摇动次数：221次/分
振击次数：47次/分
回转半径：12.5mm
电机功率：0.37KW 1400rpm
SZS型三维振筛机外型尺寸：600 x 400 x 880mm (L x W x H)
SZS型三维振筛机重量：130Kg