NFT-3型突起路标发光强度测试仪-突起路标测量仪是测量突起路标的主要性能指标—发光强度系数的仪器。该仪器适用于测光实验室、检测中心、物理实验室、交通管理部门和公路施工现场等；它还适用于突起路标生产厂对产品质理的检验。本仪器测量对象为矩形的突起路标。
NFT-3突起路标发光强度系数测试仪-突起路标测量仪设计的主要技术依据为我国国家标准GB 8416—87，GB/T 3978—1994，GB/T 3979—1997和交通行业标准JT/T 390—1999。还参照了其他国家有关标准（如ASTM—810，ASTM—E 809，DIN67520）。该仪器的探测器符合CIE（国际照明委员会）标准色度观察者的要求，光源色温符合CIE标准A光源，仪器几何条件符合CIE技术文件第54号的规定。技术条件与国际一致。

突起路标发光强度检测仪：
测量参数:
光强度系数(mcd/lx)
突起路标发光强度检测仪测量范围:

| 可变观察角： | 0.2°、0.33° |
| --- | --- |
| 可变入射角： | 0°、5°、20° |
| 测量范围： | 0～1999mcd/lx |
| 探测器： | 硅二极管+V(λ)修正 |
| 光源： | A光源，色温2856K |