用范围：
YT1200型土工材料直剪拉拔摩擦仪用于各种土工合成材料与土石料之间的直剪摩擦试验和土内土工合成材料与周围土体拉拔阻力的摩擦试验。
符合标准：
JTG E50-2006 T1129公路工程土工合成材料试验规程 直剪摩擦特性试验
JTG E50-2006 T1130公路工程土工合成材料试验规程 拉拔摩擦特性试验
SL235-2010 土工材料水利测试规程
GB/T17635.1-98 土工布及其有关产品 摩擦特性的测定
注：满足上述标准，但不局限于上述标准；
YT1200型土工材料直剪拉拔摩擦仪仪器特性：
本机一机多用，既能做土工材料的直剪摩擦试验，又能测试土工材料的拉拔摩擦试验，为国内首创。采用了台湾变频无级调速系统，配置高精度传感器，可直接显示力值和位移等数据;测试程序上把剪应力直接转换为千帕，无需人工换算，法向力采用气动加荷，比手工挂陀提高了精确度，且气压系统为自动补偿，始终处于恒压状态。本机配有打印机接口，能打印试验日期、剪应力、水平位移等数据和曲线图。可详细的分析试验过程中各阶段的数据变化过程。
YT1200型土工材料直剪拉拔摩擦仪技术参数：
1、应力范围：10KN
2、剪切盒尺寸： 300×300×50mm
拉拔试验箱尺寸：250×200×200mm
3、位移行程：50mm
4、位移精度：0.01mm
5、剪应力精度：0.5%
6、法向力范围：600KPa
7、法向力精度：10KPa
8、无级调速：0.1-5mm/min 
9. 电源电压：220V（50HZ±1%）
10.外形尺寸：1600*600*900mm