GDYQ-211S型室内空气TVOC速测仪适用于居住区、室内空气、公共场所，家具、地板、壁纸、毛毯、涂料、园艺、室内装饰装修材料；染料、造纸、制药、医疗、防腐、消毒、化肥、树脂、粘合剂和农药、原料、样品、工艺过程及生产车间和生活场所中TVOC的现场定量检测。GDYQ-211S室内空气TVOC速测仪：
室内环境中VOC的检测。
建材、涂料中VOC的检测。
GDYQ-211S型室内空气TVOC速测仪仪器特点：
1、采用快递显色方法，可直接显示出被测样品中的浓度。
2、可现场定量测定气体中TVOC。
3、化学试剂包显色，样品和试剂用量少，可减少并防止二次污染。
4、脉冲方式供电、功耗低，一节9V电池可以使用40小时以上，停止输入命令10分钟后，自动断电。
5、主机体积小、重量轻，操作简单、携带方便。
GDYQ-211S型室内空气速测仪技术指标：
1、测定下限：0.05mg/m3
2、测量范围：0.00-1.50mg/m3
3、测量精度：5% 
产品配置：
* 大气采样器1台
* 样品前处理器具1套
* 试剂一套（50次）