台式电热鼓风干燥箱DHG系列（250℃/300℃干燥箱、烘箱）

| 产 品 名 称 | 型 号 | 规 格 | 单 价 | 主要技术指标与特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台式电热恒温鼓风干燥箱DHG-9000系列 | DHG-9030A | 250℃ | 2849 | 控温范围：RT+10℃～250℃ |
|  | DHG-9030AD | 250℃ | 3790 |  |
|  | DHG-9070A | 250℃ | 3580 |  |
|  | DHG-9070AD | 250℃ | 4980 |  |
|  | DHG-9140A | 250℃ | 4780 |  |
|  | DHG-9140AD | 250℃ | 6080 |  |
|  | DHG-9240A | 250℃ | 5880 |  |
|  | DHG-9240AD | 250℃ | 7380 |  |
| 台式电热恒温鼓风干燥箱DHG-9003系列 | DHG-9023A | 250℃ | 2580 | 控温范围：RT+10℃～250℃ |
|  | DHG-9023AD | 250℃ | 3780 |  |
|  | DHG-9053A | 250℃ | 3080 |  |
|  | DHG-9053AD | 250℃ | 4480 |  |
|  | DHG-9123A | 250℃ | 4680 |  |
|  | DHG-9123AD | 250℃ | 5980 |  |
|  | DHG-9203A | 250℃ | 6380 |  |
|  | DHG-9203AD | 250℃ | 7880 |  |
| 台式电热恒温鼓风干燥箱DHG-9005系列 | DHG-9035A | 300℃ | 2880 | 控温范围：RT+10℃～350℃ |
|  | DHG-9035AD | 300℃ | 4080 |  |
|  | DHG-9055A | 300℃ | 3280 |  |
|  | DHG-9055AD | 300℃ | 4680 |  |
|  | DHG-9075A | 300℃ | 3780 |  |
|  | DHG-9075AD | 300℃ | 5180 |  |
|  | DHG-9145A | 300℃ | 5080 |  |
|  | DHG-9145AD | 300℃ | 6380 |  |
|  | DHG-9245A | 300℃ | 6180 |  |
|  | DHG-9245AD | 300℃ | 7680 |  |