生物台、生物安全柜 阿里苏州链接

| SW-CJ-2G双人单面水平送风超净工作台 |  | 9200 | 外形尺寸(mm):1300×580×1600 工作区尺寸(mm):1150×400×500 洁净度:100级@≥0.5um(美联邦209E) 菌落数:≤0.5个/皿.时(Φ90mm 培养平皿) 平均风速:0．25--0．45m/s(快．慢双速) 电源功耗:AC/50HZ/220V/250W 重量:<150kg |
| --- | --- | --- | --- |
| VS-840U单人单面垂直送风超净/净化工作台说明 |  | 13800 | 型号 ：VS-840U净化工作台 平均风速：0.25-0.6m/s 电源： AC单相220V/50Hz 最大功耗： 0.4KW 重量： <150kg 外形尺寸： 880×800×1750mm 工作区尺寸： 700×650×620mm 适用人数： 单人 |
| BCM-1000生物洁净型超净/净化工作台 产品说明 |  | 18000 | 型号 BCM-1000 平均风速 O.25～O.35m/s可调 电 源 AC，单相220V／50Hz 最大功耗 0.4KW 重 量 300kg 外形尺寸：1300×800×2000； 工作区尺寸：1000×750×600 |
| HD-850台式水平送风超净/净化工作台 说明价格 |  | 3800 | 型号：HD-850桌上式水平送风净化工作台 洁净等级：≥0.5μm尘埃粒径≤3.5颗（百级） 噪音：≤62dB(A) 风速：0.25m-0.45m/s 电源：AC/50Hz/220V.（200W） 噪声：62dB(A) 外形尺寸：850×550×650mm 工作区尺寸：700×400×450mm |
| VD-850型桌上式垂直送风超净工作台 产品价格、说明 |  | 3800 | 型号 ：VD-850 洁净度：0.5μm尘埃颗粒≤3.5颗百级 噪音：0.25-0.45m/s可调 风速：≤62dBA 电源 ：AC/220V/50HZ.（200W） 外形尺寸：850×650×850mm 工作尺寸：700×500×500mm |
| HD-650桌上式水平送风超净工作台/净化工作台说明报价 |  | 2700 | 型号： HD-650桌上式水平送风净化工作台 洁净度： ≥0.5μm尘埃粒径≤3.5颗（百级） 噪音 ：≤62dB(A) 风速： 0．25m-0.45m/s 电源 ：AC/50Hz/220V.（200W） 外形尺寸： 650×550×650mm 工作区尺寸： 500×400×450mm |
| VD-650超净工作台 净化工作台产品说明报价 |  | 2700 | 型号 VD-650桌上式垂直送风净化工作台 洁净度： ≥0.5μm尘埃粒径≤3.5颗（百级） 风速： 0．25m-0.45m/s 电源： AC/50Hz/220V.（200W） 外形尺寸： 650×550×650mm 工作区尺寸 ：500×400×450mm |
| SW-CJ-1F垂直送风单人双面医用超净工作台 |  | 8800 | SW-CJ-1F单人双面医用超净工作台 平均风速： 0.25-0.60m/s快慢双速） 电 源： AC,单相220V/50HZ 最大功耗： 0.4KW 0.8KW 重 量： 150KG 外形尺寸： 1050×680×1600 工作区尺寸： 870×650×520 |
| 苏州净化设备 BHC-1300IIA/B2生物洁净安全柜 产品报价 |  | 29800 | BHC-1300IIA/B2生物洁净安全柜 平均 风速：门内侧 0.38±0.025m/s 中 间：0.26±0.025m/s 里 侧：0.27±0.025m/s 电 源：AC单相220V/50Hz 最大功耗：0.6KW 重量：﹤250㎏ 外形尺寸：1300×800×1950mm 工作区尺寸：1000×650×580mm |
| BHC-1300IIA/B3生物洁净安全柜 苏州直销 产品报价 |  | 39800 | BHC-1300IIA/B3生物洁净安全柜 外形尺寸：1530×800×1950mm 工作区尺寸：1330×650×580mm 平均 风速：门内侧 0.38±0.025m/s 中 间 0.26±0.025m/s 里 侧0.27±0.025m/s 电 源：AC单相220V/50Hz 最大功耗：0.6KW 重量：﹤350㎏ |
| 生物安全柜BSC-1300IIA2（紧凑型）产品报价 |  | 59800 | 型号：BSC-1300IIA2（紧凑型）单人 LCD液晶显示屏，风速显示、压力显示 流入气流平均流速：0.53m/s 下降气流平均流速：0.35m/s 压差显示范围：0-500pa 环境温度：10-30℃ 相对温度：≤70%(25℃时) 大气压力：80-105Pa 工作区尺寸（长×宽×高mm）：1000×675×671 外型尺寸（长×宽×高mm）：1120×890×1585 |
| 生物安全柜 BSC-1300IIA2型双人用产品报价 |  | 69800 | 型号：BSC-1300IIA2 双人 LCD液晶显示屏，风速显示、压力显示 流入气流平均流速：0.53m/s 下降气流平均流速：0.35m/s 压差显示范围：0-500pa 环境温度：10-30℃ 相对温度：≤70%(25℃时) 大气压力：80-105Pa 工作区尺寸（长×宽×高mm）：1300×675×671 外型尺寸（长×宽×高mm）：1420×890×1585 |
| 生物安全柜 BSC-1300IIB2（紧凑型）单人用产品报价 |  | 85800 | 型号：BSC-1300IIB2（紧凑型） 单人 LCD液晶显示屏，风速显示、压力显示 流入气流平均流速：0.56m/s 下降气流平均流速：0.35m/s 压差显示范围：0-500pa 环境温度：10-30℃ 相对温度：≤70%(25℃时) 大气压力：80-105Pa 工作区尺寸（长×宽×高mm）：1000×675×671 外型尺寸（长×宽×高mm）：1120×890×1585 |
| 生物安全柜 BSC-1300IIB2双人用产品报价 |  | 89800 | 型号：BSC-1300IIB2 双人 LCD液晶显示屏，风速显示、压力显示 流入气流平均流速：0.56m/s 下降气流平均流速：0.35m/s 压差显示范围：0-500pa 环境温度：10-30℃ 相对温度：≤70%(25℃时) 大气压力：80-105Pa 工作区尺寸（长×宽×高mm）：1300×675×671 外型尺寸（长×宽×高mm）：1420×890×1585 |