# 2013年最新报价——上海申安医疗器械厂灭菌器、蒸馏水器价格表

| 产 品 名 称 | 型 号 | 功 能 | 价 格（元） | 电压及功率 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18立升 不锈钢手提式灭菌器 | SYQ-DSX-280A | 电 热 | 980.00 | 220V 2KW | 基本配置 |
|  | SYQ-DSX-280B | 自 动 | 1600.00 | 220V 2KW | 自动控制 |
| 30立升 (手轮型) 不锈钢立式灭菌器 | LDZX-30KBS | 自 动 | 6600.00 | 220V 3KW | 自动控制 |
| 50立升 (手轮型) 不锈钢立式灭菌器 | LDZX-50KBS | 自 动 | 8000.00 | 220V 3.5KW | 自动控制 (蒸汽内排 另加3000元） |
| 75立升 (手轮型) 不锈钢立式灭菌器 | LDZX-75KBS | 自 动 | 12000.00 | 220V 3.5KW | 自动控制 (蒸汽内排 另加3000元） |
| 30立升 (翻盖型) 不锈钢立式灭菌器 | LDZX-30FBS | 自 动 | 6000.00 | 220V 3KW | 自动控制 |
| 50立升 (翻盖型) 不锈钢立式灭菌器 | LDZX-50FBS | 自 动 | 7600.00 | 220V 3.5KW | 自动控制 |
| 40立升（智能型） 不锈钢立式灭菌器 第二代 | LDZM-40KCS | 标准配置 | 11000.00 | 220V 3.5KW | 带打印功能 另加2000元 |
|  | LDZM-40KCS | 蒸汽内排 | 13800.00 | 220V 3.5KW |  |
|  | LDZM-40KCS | 真空干燥 | 17000.00 | 220V 3.5KW |  |
| 60立升（智能型） 不锈钢立式灭菌器 第二代 | LDZM-60KCS | 标准配置 | 13000.00 | 220V 3.5KW | 带打印功能另加2000元 |
|  | LDZM-60KCS | 蒸汽内排 | 15800.00 | 220V 3.5KW |  |
|  | LDZM-60KCS | 真空干燥 | 19000.00 | 220V 3.5KW |  |
| 80立升（智能型） 不锈钢立式灭菌器 第二代 | LDZM-80KCS | 标准配置 | 15000.00 | 220V 3.5KW | 带打印功能另加2000元 |
|  | LDZM-80KCS | 蒸汽内排 | 17800.00 | 220V 3.5KW |  |
|  | LDZM-80KCS | 真空干燥 | 21000.00 | 220V 3.5KW |  |
| 100立升 (大口径) 不锈钢立式灭菌器 | LDZH-100KBS | 自 动 | 23000.00 | 380V 6KW | 自动控制 |
| 150立升 (大口径) 不锈钢立式灭菌器 | LDZH-150KBS | 自 动 | 25000.00 | 380V 6KW | 自动控制 |
| 200立升 (大口径) 不锈钢立式灭菌器 | LDZH-200KBS | 自 动 | 28000.00 | 380V 6KW | 自动控制 |

| 产 品 名 称 | 型 号 | 功能及规格 | 价 格（元） | 电压及功率 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风冷式 不锈钢电热 蒸馏水器 | FDZ-7A | 7升/时 | 4800.00 | 220V 4.2KW | 手动转换 |
|  | FDZ-7B | 7升/时 | 5300.00 | 220V 4.5KW | 自送转换 |
| 普通型 不锈钢电热 蒸馏水器 | YA.ZD-5 | 5升/时 | 980.00 | 220V 4.5KW | 基本配置 |
|  | YA.ZD-10 | 10升/时 | 1200.00 | 380V 7.5KW | 基本配置 |
|  | YA.ZD-20 | 20升/时 | 1500.00 | 380V 15KW | 基本配置 |
| 自控型 不锈钢电热 蒸馏水器 | YA.ZDI-5 | 5升/时 | 1300.00 | 220V 4.5KW | 断水保护 |
|  | YA.ZDI-10 | 10升/时 | 1500.00 | 380V 7.5KW | 断水保护 |
|  | YA.ZDI-20 | 20升/时 | 1800.00 | 380V 15KW | 断水保护 |
| 不锈钢电热 重蒸馏水器 | ZLSC-5 | 5升/时 | 4300.00 | 380V 10KW | 断水保护 |
|  | ZLSC-10 | 10升/时 | 4800.00 | 380V 15KW | 断水保护 |
| 不锈钢 塔式重蒸馏水器 | SHZ32-50 | 50升/时 | 9500.00 | 蒸 汽 |  |
|  | SHZ32-100 | 100升/时 | 11000.00 | 蒸 汽 |  |
|  | SHZ32-200 | 200升/时 | 15800.00 | 蒸 汽 |  |
|  | SHZ32-400 | 400升/时 | 28000.00 | 蒸 汽 |  |
| 不锈钢存尸冷冻柜 (进口封闭式机组) | TLG-2FBI | 一门 | 18000.00 | 另加包装费650元 |  |
|  | TLG-2FBII | 二门 | 25000.00 | 另加包装费850元 |  |
|  | TLG-2FBIII | 三门 | 35000.00 | 另加包装费1600元 |  |