一、ZQDF铜系列通用电磁阀技术参数： 1; 最高工作压力; 0.8MPa. 2; 工作压差; 0～0.8MPa. 3; 介质; 液体 气体 蒸汽 油 〈20CST. 4; 介质温度; ≤180℃. 5; 电压; AC：380V；220V； 36V/50Hz DC：24V. 6; 绝缘等级; B级. 7; 电源允许波动; -15%～+10%. 8; 功率; 50W. 9; 响应时间; 开≤2秒 关≤3秒. 10; 安装方式; 介质流向与电磁阀箭头保持一致，线圈垂直向上，工作介质清洁无颗粒杂质. 二、ZQDF铜系列通用电磁阀结构规格参数： 型号; Lmm; Hmm; 连接方式; 材质. ZQDF-15; 86; 178; G1/2”内螺纹; 铜阀体. ZQDF-20; 94; 180; G3/4”内螺纹. ZQDF-25; 105; 190; G1”内螺纹. ZQDF-32; 115; 210; G11/4”内螺纹. ZQDF-40; 130; 223; G11/2”内螺纹. ZQDF-50; 150; 228; G2”内螺纹. ZQDF-25F; 110; 215; 法兰4孔φ13.5孔径φ85孔距. ZQDF-32F; 125; 245; 法兰4孔φ17.5孔径φ100孔距. ZQDF-40F; 150; 253; 法兰4孔φ17.5孔径φ110孔距. ZQDF-50F; 160; 268; 法兰4孔φ17.5孔径φ125孔距. 三、ZQDF铜系列通用电磁阀外型尺寸图： 四、ZQDF铜系列通用电磁阀订货说明： 订货时请注明以下内容： 1、①产品名称与型号②公称直径③电源电压④工作压差⑤使用介质⑥连接方式⑦介质温度⑧工称压力⑨操作方式（常开、常闭）⑩是否带附件以便我们的为您正确选型。 2、若已经由设计单位选定的型号，请按型号直接向我司销售部订购。 3、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图 欢迎您访问我们的网站【http://www.ylkbf.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。电话：0577-67370263

相关关键词：高温电磁阀，蒸汽电磁阀，电动二通阀，煤气电磁阀，直动式电磁阀、活塞电磁阀、膜片电磁阀、先导式电磁阀、脉冲电磁阀、喷泉电磁阀，不锈钢电磁阀，真空电磁阀，高压电磁阀