橡皮绝缘、橡皮护套和不延燃通用橡套电缆。通用电缆分为YC电缆,YCW电缆，YZ电缆，YZW电缆，野外用电缆，橡套线。

| 型号 | 产品名称 | 截面mm2 | 芯数 | 执行标准 | 主要适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YC | 通用橡套电缆 | 1.5-400 1.5-95 1.5-150 1.5-25 | 1 2 3、4 5 | GB5013.2-97 | 用于交流电压450/750V及以下各种移动电器设备，能承受较大的机械外力作用，长期工作温度应不超过65℃ |
| YCW | 通用橡套软电缆 | 1.5-400 1.5-25 1.5-150 1.5-25 | 1 2 3 4 5 | GB5013.4-97 | 用于交流电压450/750V及以下各种移动电器设备，适用于户外或接触油污场合，长期工作温度应不超过60℃ |