| 超声探头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 探头名称 | 类型 |  | 频率 |  | 晶片尺寸 |  | 角度 |  | 接口型号 |  | 备注 |  |  |
| 通用直探头 | 1Z30N |  | 1MHz |  | Φ30mm |  | 0° |  |  |  |  |  |  |
|  | 2Z10N |  | 2MHz |  | Φ10mm |  | 0° |  |  |  |  |  |  |
|  | 2Z20N |  | 2MHz |  | Φ20mm |  | 0° |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5Z10N |  | 2.5MHz |  | Φ10mm |  | 0° |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5Z14N |  | 2.5MHz |  | Φ14mm |  | 0° |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5Z20N |  | 2.5MHz |  | Φ20mm |  | 0° |  |  |  |  |  |  |
|  | 5Z10N |  | 5MHz |  | Φ10mm |  | 0° |  |  |  |  |  |  |
|  | 5Z14N |  | 5MHz |  | Φ14mm |  | 0° |  |  |  |  |  |  |
|  | 5Z20N |  | 5MHz |  | Φ20mm |  | 0° |  |  |  |  |  |  |
|  | 10Z6N |  | 10MHz |  | Φ6mm |  | 0° |  |  |  |  |  |  |
|  | 10Z10N |  | 10MHz |  | Φ10mm |  | 0° |  |  |  |  |  |  |
| 分割式 直探头 | 2.5Z14FG10Z |  | 2.5MHz |  | Φ14mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5Z14FG20Z |  | 2.5MHz |  | Φ14mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5Z14FG30Z |  | 2.5MHz |  | Φ14mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5Z20FG10Z |  | 2.5MHz |  | Φ20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5Z20FG20Z |  | 2.5MHz |  | Φ20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5Z20FG30Z |  | 2.5MHz |  | Φ20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5Z14FG10Z |  | 5MHz |  | Φ14mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5Z14FG20Z |  | 5MHz |  | Φ14mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5Z14FG30Z |  | 5MHz |  | Φ14mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低频 直探头 | 12.5K-P40F |  | 12.5KHz |  | Φ40mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25K-P40F |  | 25KHz |  | Φ40mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50K-P28F |  | 50KHz |  | Φ28mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100K-P40F |  | 100KHz |  | Φ40mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250K-P40F |  | 250KHz |  | Φ40mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500K-P40F |  | 500KHz |  | Φ40mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 窄脉冲 直探头 | 1C30N |  | 1MHz |  | Φ30mm |  | 0° |  |  |  |  |  |  |
|  | 2C10N |  | 2MHz |  | Φ10mm |  | 0° |  |  |  |  |  |  |
|  | 2C20N |  | 2MHz |  | Φ20mm |  | 0° |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5C10N |  | 2.5MHz |  | Φ10mm |  | 0° |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5C20N |  | 2.5MHz |  | Φ20mm |  | 0° |  |  |  |  |  |  |
|  | 5C10N |  | 5MHz |  | Φ10mm |  | 0° |  |  |  |  |  |  |
|  | 5C20N |  | 5MHz |  | Φ20mm |  | 0° |  |  |  |  |  |  |
|  | 10C6N |  | 10MHz |  | Φ6mm |  | 0° |  |  |  |  |  |  |
|  | 10C10N |  | 10MHz |  | Φ10mm |  | 0° |  |  |  |  |  |  |
| 探头名称 | 类型 |  | 频率 |  | 晶片尺寸 |  | 角度 |  | 接口型号 |  | 备注 |  |  |
| 水浸式直探头（点聚焦、线聚焦、非聚焦） | 2.5Z14SJ |  | 2.5MHz |  | Φ14mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5Z14SJ30DJ |  | 2.5MHz |  | Φ14mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5Z14SJ30XJ |  | 2.5MHz |  | Φ14mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5Z20SJ |  | 2.5MHz |  | Φ20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5Z20SJ50DJ |  | 2.5MHz |  | Φ20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5Z20SJ50XJ |  | 2.5MHz |  | Φ20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5Z10SJ |  | 5MHz |  | Φ10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5Z10SJ30DJ |  | 5MHz |  | Φ10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5Z10SJ30XJ |  | 5MHz |  | Φ10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5Z14SJ |  | 5MHz |  | Φ14mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5Z14SJ30DJ |  | 5MHz |  | Φ14mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5Z14SJ30XJ |  | 5MHz |  | Φ14mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5Z20SJ |  | 5MHz |  | Φ20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5Z20SJ50DJ |  | 5MHz |  | Φ20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5Z20SJ50XJ |  | 5MHz |  | Φ20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测厚仪用分割式直探头 |  | 5Z6FG-H |  | 5MHz |  | Φ6mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5Z8FG-H |  | 5MHz |  | Φ8mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5Z10FG-H |  | 5MHz |  | Φ10mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 横波斜探头(折射角表示) |  | 1.25Z20×20A40 |  | 1.25MHz |  | 20x20mm |  | 40° |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.25Z20×20A45 |  | 1.25MHz |  | 20x20mm |  | 45° |  |  |  |  |  |
|  |  | 2Z10×10A45 |  | 2MHz |  | 10x10mm |  | 45° |  |  |  |  |  |
|  |  | 2Z10×10A60 |  | 2MHz |  | 10x10mm |  | 60° |  |  |  |  |  |
|  |  | 2Z10×10A65 |  | 2MHz |  | 10x10mm |  | 65° |  |  |  |  |  |
|  |  | 2Z10×10A70 |  | 2MHz |  | 10x10mm |  | 70° |  |  |  |  |  |
|  |  | 2Z14×14A45 |  | 2MHz |  | 14x14mm |  | 45° |  |  |  |  |  |
|  |  | 2Z14×14A60 |  | 2MHz |  | 14x14mm |  | 60° |  |  |  |  |  |
|  |  | 2Z14×14A65 |  | 2MHz |  | 14x14mm |  | 65° |  |  |  |  |  |
|  |  | 2Z14×14A70 |  | 2MHz |  | 14x14mm |  | 70° |  |  |  |  |  |
|  |  | 2Z20×20A45 |  | 2MHz |  | 20x20mm |  | 45° |  |  |  |  |  |
|  |  | 2Z20×20A60 |  | 2MHz |  | 20x20mm |  | 60° |  |  |  |  |  |
|  |  | 2Z20×20A65 |  | 2MHz |  | 20x20mm |  | 65° |  |  |  |  |  |
|  |  | 2Z20×20A70 |  | 2MHz |  | 20x20mm |  | 70° |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5Z10×10A45 |  | 2.5MHz |  | 10x10mm |  | 45° |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5Z10×10A60 |  | 2.5MHz |  | 10x10mm |  | 60° |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5Z10×10A65 |  | 2.5MHz |  | 10x10mm |  | 65° |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5Z10×10A70 |  | 2.5MHz |  | 10x10mm |  | 70° |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5Z8×12A45 |  | 2.5MHz |  | 8x12mm |  | 45° |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5Z8×12A60 |  | 2.5MHz |  | 8x12mm |  | 60° |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5Z8×12A65 |  | 2.5MHz |  | 8x12mm |  | 65° |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5Z8×12A70 |  | 2.5MHz |  | 8x12mm |  | 70° |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5Z10×16A45 |  | 2.5MHz |  | 10x16mm |  | 45° |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5Z10×16A60 |  | 2.5MHz |  | 10x16mm |  | 60° |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5Z10×16A65 |  | 2.5MHz |  | 10x16mm |  | 65° |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5Z10×16A70 |  | 2.5MHz |  | 10x16mm |  | 70° |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5Z14×14A45 |  | 2.5MHz |  | 14x14mm |  | 45° |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5Z14×14A60 |  | 2.5MHz |  | 14x14mm |  | 60° |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5Z14×14A65 |  | 2.5MHz |  | 14x14mm |  | 65° |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5Z14×14A70 |  | 2.5MHz |  | 14x14mm |  | 70° |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5Z20×20A45 |  | 2.5MHz |  | 20x20mm |  | 45° |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5Z20×20A60 |  | 2.5MHz |  | 20x20mm |  | 60° |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5Z20×20A65 |  | 2.5MHz |  | 20x20mm |  | 65° |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5Z20×20A70 |  | 2.5MHz |  | 20x20mm |  | 70° |  |  |  |  |  |
|  |  | 5Z10×10A45 |  | 5MHz |  | 10x10mm |  | 45° |  |  |  |  |  |
|  |  | 5Z10×10A60 |  | 5MHz |  | 10x10mm |  | 60° |  |  |  |  |  |
|  |  | 5Z10×10A65 |  | 5MHz |  | 10x10mm |  | 65° |  |  |  |  |  |
|  |  | 5Z10×10A70 |  | 5MHz |  | 10x10mm |  | 70° |  |  |  |  |  |
|  |  | 5Z8×12A45 |  | 5MHz |  | 8x12mm |  | 45° |  |  |  |  |  |
|  |  | 5Z8×12A60 |  | 5MHz |  | 8x12mm |  | 60° |  |  |  |  |  |
|  |  | 5Z8×12A65 |  | 5MHz |  | 8x12mm |  | 65° |  |  |  |  |  |
|  |  | 5Z8×12A70 |  | 5MHz |  | 8x12mm |  | 70° |  |  |  |  |  |
|  |  | 5Z10×16A45 |  | 5MHz |  | 10x16mm |  | 45° |  |  |  |  |  |
|  |  | 5Z10×16A60 |  | 5MHz |  | 10x16mm |  | 60° |  |  |  |  |  |
|  |  | 5Z10×16A65 |  | 5MHz |  | 10x16mm |  | 65° |  |  |  |  |  |
|  |  | 5Z10×16A70 |  | 5MHz |  | 10x16mm |  | 70° |  |  |  |  |  |
|  |  | 5Z14×14A45 |  | 5MHz |  | 14x14mm |  | 45° |  |  |  |  |  |
|  |  | 5Z14×14A60 |  | 5MHz |  | 14x14mm |  | 60° |  |  |  |  |  |
|  |  | 5Z14×14A65 |  | 5MHz |  | 14x14mm |  | 65° |  |  |  |  |  |
|  |  | 5Z14×14A70 |  | 5MHz |  | 14x14mm |  | 70° |  |  |  |  |  |