HG-3538系列现场动平衡仪

概 述
    现场动平衡技术是工矿企业应用极为广泛的实用技术。利用现场动平衡技术可以在不改变设备原有安装条件的基础上，利用很短的时间解决设备转子或轴系动平衡不良的故障，从而大大节省拆卸、运输、安装、维修的费用，进而为企业带来明显的经济效益。 HG-3568、HG-3638、HG-3538系列的动平衡系统都可以在现场迅速判断设备运行状态，分析出设备是否存在动平衡不良故障。如果存在，则可以利用系统提供的试重法或影响系数法进行动平衡校正，系统将自动解算出加（减）配重的质量大小和角度。许多情况下，一次动平衡校正就可以去除转子（轴系）90%以上的不平衡量。

功能

■ 向导式动平衡功能：软件根据测量数据快速解算出配重质量及其角度，提供了完全向导式的动平衡功能，操作者只要按向导进行就可以轻松完成动平衡校正。 ■ 矢量分解：对解算出的平衡质量进行合理的矢量分解， 以满足现场安装的客观要求。 ■ 平衡方法：试重法和影响系数法；

技术指标

■ 振动测量精度：±5％ ■ 转速测量范围：60～20000r/min ■ 转速测量精度：± 1‰± 1个字 ■ 显 示：全中文界面

系统组成

系统主要由数据采集器、传感器及数据管理软件系统组成。

其它技术指标

■ 存储：128KB ■ 体积：185×100×50(mm)（采集器） ■ 重量：800g（采集器）

选型

诊断 相关仪器：噪音仪，转速仪，测振仪，频闪仪，网络测试仪，激光测径仪，红外热像仪，雷达测速仪，激光测距仪，内窥镜