GP100T型锑电极

说明书

- 用途

GP100T型锑电极是对PH敏感的电极，由于它较坚固，因此它最适宜使用于要求电极坚固的场合，但局限性大，凡与锑有取代作用或生成络和离子的被测成分都不宜使用，锑电极适用于含氢氟酸溶液的PH测试。

二、使用维护及注意事项

（1）保持锑电极表面清洁，必要时可用细砂纸檫亮锑的表面。

（2）被测溶液中如含有重金属，或含有其他离子与锑生成金属镀层或有络和离子的，都不宜使用。