德国Sartorius--黄金珠宝天平- 黄金天平

1.GE系列 便携式精密天平，生产车间少量贵金属称量 ● 最大量程7kg,精度1/100g ● 体积小巧 ● 内置串行口，操作简便 ● 12种单位转换，只需按一个键（例如g、ozt、dwt、ct等，GE512-OCE仅显示g） ● GE512-0CE内置校准砝码 ● 内置计数程序，绝对精确 ● 可使用电池：9V电池或外接可充电电池 ● 使用寿命长 精度 量程 称盘尺寸 校准 型号 0.01 g 2,100 g 174x143 mm 外校 GE2102 0.01 g 1,300 g 174x143 mm 外校 GE1302 0.01 g 810 g 116 mm ø 外校 GE812 0.01 g 510 g 116 mm ø 内校 GE512-0CE 0.01 g 410 g 116 mm ø 外校 GE412 0.01 g 210 g 116 mm ø 外校 GE212 0.1 g 7,100 g 174x143 mm 外校 GE7101 0.1 g 4,100 g 174x143 mm 外校 GE4101 0.1 g 2,100 g 174x143 mm 外校 GE2101 0.1 g 810 g 174x143 mm 外校 GE811

2. GP系列性能卓越的精密天平，中等到大量贵金属称量 ● 最大量程8kg，精度1/100g ● -OCE型号符合法定计量使用ClassⅡ和OIML R76-1 EC要求 ● 带背景光的显示屏 ● 大称盘，机身体积小巧 ● 操作简便 ● 16种单位转换，只需按一个键，例如g、ozt、dwt、ct等 ● 内置计数程序 ● 即使在恶劣的环境中也绝对准确 ● RS-232C数据接口，可连接电脑或打印机 ● 使用寿命长 精度 量程 称盘尺寸 校准 型号 0.01 g 5,200 g 190x204 mm 内校 GP5202-OCE* 0.01 g 5,200 g 190x204 mm 内校 GP5202 0.01 g 3,200 g 190x204 mm 内校 GP3202-OCE* 0.01 g 3,200 g 190x204 mm 外校 GP3202 0.1 g 8,200 g 190x204 mm 外校 GP8201