德国Sartorius--黄金珠宝天平- 黄金天平.

1.GE系列 便携式精密天平，生产车间少量贵金属称量. ● 最大量程7kg,精度1/100g ● 体积小巧 ● 内置串行口，操作简便 ● 12种单位转换，只需按一个键（例如g、ozt、dwt、ct等，GE512-OCE仅显示g） ● GE512-0CE内置校准砝码 ● 内置计数程序，绝对精确 ● 可使用电池：9V电池或外接可充电电池 ● 使用寿命长... 精度; 量程; 称盘尺寸; 校准; 型号. 0.01 g; 2,100 g; 174x143 mm; 外校; GE2102. 0.01 g; 1,300 g; 174x143 mm; 外校; GE1302. 0.01 g; 810 g; 116 mm ø; 外校; GE812. 0.01 g; 510 g; 116 mm ø; 内校; GE512-0CE. 0.01 g; 410 g; 116 mm ø; 外校; GE412. 0.01 g; 210 g; 116 mm ø; 外校; GE212. 0.1 g; 7,100 g; 174x143 mm; 外校; GE7101. 0.1 g; 4,100 g; 174x143 mm; 外校; GE4101. 0.1 g; 2,100 g; 174x143 mm; 外校; GE2101. 0.1 g; 810 g; 174x143 mm; 外校; GE811..

2. GP系列性能卓越的精密天平，中等到大量贵金属称量. ● 最大量程8kg，精度1/100g ● -OCE型号符合法定计量使用ClassⅡ和OIML R76-1 EC要求 ● 带背景光的显示屏 ● 大称盘，机身体积小巧 ● 操作简便 ● 16种单位转换，只需按一个键，例如g、ozt、dwt、ct等 ● 内置计数程序 ● 即使在恶劣的环境中也绝对准确 ● RS-232C数据接口，可连接电脑或打印机 ● 使用寿命长... 精度; 量程; 称盘尺寸; 校准; 型号. 0.01 g; 5,200 g; 190x204 mm; 内校; GP5202-OCE*. 0.01 g; 5,200 g; 190x204 mm; 内校; GP5202. 0.01 g; 3,200 g; 190x204 mm; 内校; GP3202-OCE*. 0.01 g; 3,200 g; 190x204 mm; 外校; GP3202. 0.1 g; 8,200 g; 190x204 mm; 外校; GP8201..