德国Sartorius--水份测定仪 - MA100.

高度精确、性能卓越，应用于科研、开发和质量控制。 ● 测量0.2%～100%水份含量，精度达0.1mg ● SPRM模式：自动搜索/编程，快速地确定干燥参数，方便地编制干燥步骤程序 ● 可选择陶瓷加热器（-C)或卤素灯(-H)加热样品（可以调换） ● 清洗方便 ● 可选择符合ISO/GLP的内置打印机 ● MA100还具有内置砝码和reproTEST功能，可以进行符合DIN/ISO的自测、自校，从而方便地控制精确性.. 型号; MA100C/MA100H. 最大量程; 100g. 精度; 0.0001g. 平均重复性（%）. 初始样品重量≥1g时; +0.1. 初始样品重量≥5g时; +0.02. 温度范围; 30～200℃. 温度调整（+℃）; 1℃. 加热源; 陶瓷IR加热器或卤素灯. 定时模式; 3×0.1...999分钟. 关闭模式; 全自动/半自动/SPRM或定时模式+全自动/半自动. 存储程序; 30. 显示模式; %水份、%干重、g干重、%比值、蒸发物mg、残余物g/kg、测量值×系数. 数据接口; RS-232，可选RS-485. 打印机; 可内置于机身. 附注; 电动加热源 SPRM模式搜寻参数 防尘按键 9999个值统计. 用户菜单; 菜单提示，文字输入. 称盘尺寸; ф90mm...