D2PTC1（AC电流变送器）

| 此类变换器的精度为0.5级，响应时间500mesc，它能够隔离直流电，并下载独立的DC输出比例至输出参数。 变送器的输出最适合于监控和电源配电控制面板，AMF面板，SCADA系统，分站控制面板变压器负载及AC电压控制。 变送器输出适用于数据获取及控制系统，PLC，指示／记录设备和中央监控系统。DC输出信号可以在无附加信号的条件下直接与电脑或PLC的高阻抗模拟输入连接。 特点：完全固态，电子设计； 先进的回路技术； 工业级别零件； 可在恶劣环境下使用； 输入电压和电流的选择范围广； 负载独立输出； 自带／辅助电源； 完整的输入／输出／容器隔离； | 标准化输出选择； 后部面板装配； 可靠性强； 电压等级：380V AC 耗电：3.5AV-AC，4VA-DC 输入值：0-1A AC ／0-5A AC 信号输出：单（可选择双输出） 温度：0-55度 响应时间：小于500毫秒 输入输出隔离：直流电 湿度：最大至95％ RH非压缩 尺寸：75*56.5*117.5 重量：440GMS 功能：通过CT测量输入电压。测量信号进入的整流阶段。输出经过处理，可提供DC电压／电流比例至输入AC电压。输出信号校准为RMS值。 |
| --- | --- |