| 产品至于监控线路频率变化或监控发电机过速，频率继电器特别适合于频率过低／过高工况。 | FCS D2 欠/过频继电器 | OFS D1 过频继电器 |
| --- | --- | --- |
| 供电电压 |  |  |
| 系统 | 110/240/380/415 VAC±20% | 110/240/380/415 VAC±20% |
| 辅助 | ±20% |  |
| 延时输入 | 110/240/380/415VAC±20% 12/24VDC |  |
| 输出触点 | 1CO（2CO） | 1CO |
| 跳闸设置 |  |  |
| 欠流 |  |  |
| 过流 | - | - |
| 欠频 | 40hz-60hz(变化) | 无 |
| 过频 | 50hz-70hz(变化) | 50Hz-70Hz |
| 电源过低 |  |  |
| 电源过高 | - | - |
| 反转电源 | - | - |
| 输入电流范围 | - | - |
| 电源开启延时 | 1-10秒（可调） | 3.5秒±1.5秒（固定） |
| 跳闸时间延时 | 1-10秒（可调） | 1-10秒（可调） |
| 重置 | 自动 | 自动 |
| 重量 | 450克 | 450克 |
| 外形尺寸（长宽直径 | 76×56.5×117.5 | 76×30.5×117.5 |
| 安装尺寸（长宽 | 67×46 | 68中央对中央 |