常见气体的爆炸极限

| 气体名称 | 化学分子式 | 在空气中的爆炸极限 (体积分数) / % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 下限(V/V) | 上限(V/V) |
| 乙烷 | C2H6 | 3.0 | 15.5 |
| 乙醇 | C2H5OH | 3.4 | 19 |
| 乙烯 | C2H4 | 2.8 | 32 |
| 氢气 | H2 | 4.0 | 75 |
| 硫化氢 | H2S | 4.3 | 45 |
| 甲烷 | CH4 | 5.0 | 15 |
| 甲醇 | CH3OH | 5.5 | 44 |
| 丙烷 | C3H8 | 2.2 | 9.5 |
| 甲苯 | C6H5CH3 | 1.2 | 7 |
| 二甲苯 | C6H5(CH3)2 | 1.0 | 7.6 |
| 乙炔 | C2H2 | 1.5 | 100 |
| 氨气 | NH3 | 15 | 30.2 |
| 苯 | C6H6 | 1.2 | 8 |
| 丁烷 | C4H10 | 1.9 | 8.5 |
| 一氧化碳 | CO | 12.5 | 74 |
| 丙烯 | C3H6 | 2.4 | 10.3 |
| 丙酮 | CH3COCH3 | 2.3 | 13 |
| 苯乙烯 | C6H5CHCH2 | 1.1 | 8.0 |