流量仪表在海上油田和陆地应用

油田都需要选用哪些流量计？流量仪表有哪些种类？流量仪表如何选型？流量仪表的选型是系统、科学的系统工程，通过分析流量仪表的类型、工作原理、影响因素及选型标准，结合现场实际工况做出正确选型。流量仪表的选型对仪表能否成功使用往往起着很重要的作用，因此，选择流量仪表时应结合多方面影响因素，扬长避短，选择最合适的仪表。

流量仪表应根据计量的级别确定所选仪表的准确度，以免造成浪费，流量测量系统的检测元件、一次仪表和显示、记录仪表之间的准确度应配合恰当；

流量仪表在陆地油田应用：在油田现场，针对全国各油田深井、超深井钻井，为解决目前高密度加重材料浪费的问题，若回收利用80%后，每年至少可节约近9000万元以上加重材料的费用。通过理论研究结合现场实验，得知要做到对加重材料“实时”回收，需根据钻井液中不同粘度、不同密度性能的变化及离心机性能参数的改变，经传感器检测后输入控制系统，相应给出离心机的工作转速及处理量，通过计算机去控制，精确达到设计要求，建立了控制系统流程。

流量仪表在海上油田应用：海上油田平台分为工艺生产系统、辅助工艺系统、公用系统三大部分，选择合适的流量计应用于不同系统的不同工况。1）流量仪表的选用是一项系统工程，对于某一具体的应用场所可以采用的仪表可能有几种方案，应根据实际工作情况量体裁衣，选择性能最佳的流量仪表。（2）选型不应仅局限于标准化的仪表选型，思维应具有创新性，如目前非标准化的V锥流量计在很多方面具有其它流量计不具备的优点，同样在选型过程中值得商榷。（3）流量仪表的安装位置和方向选择应给予充分重视，特定的仪表有特定的安装要求，只有在仪表选择正确、安装位置正确、前后直管段长度充足等情况的共同配合下，测量系统才能最终达到符合规定测量的准确度。

流量仪表必须满足所规定的直管段长度，并考虑是否满足耐温、耐压、抗振动及安全保护问题等影响仪表安装的因素；仪表使用后周围环境条件等：应考虑仪表的日常维修、更换是否方便，环境温度、湿度和电磁干扰对仪表的影响及环境的安全性能等。