SHN-628系列在线酸碱盐浓度计

| SHN-628系列工业在线酸碱盐浓度计 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 电导式 |  |  |  |  | 结构型式 |
|  | G | 电感式 |  |  |  |  |  |
|  |  | S | 酸浓度测量 |  |  |  | 测量介质 |
|  |  | J | 碱浓度测量 |  |  |  |  |
|  |  | Y | 盐及其它介质浓度测量 |  |  |  |  |
|  |  |  | W | 无现场显示 |  |  | 指示方式 |
|  |  |  | A | 现场mA表指示 |  |  |  |
|  |  |  | L | 现场LCD或LED显示 |  |  |  |
|  |  |  |  | G | 管道流通式DN25、PN0.6法兰 |  | 安装方式 |
|  |  |  |  | C | 沉入式DN50、PN0.6法兰 |  |  |
|  |  |  |  |  | A | ABS | 接液材质 |
|  |  |  |  |  | P | PP |  |
|  |  |  |  |  |  | 测量范围0---8% | 测量范围 |
| SHN-628 | D | S | W | G | A | 6% | 选型举例 |