UCD-628系列电容式液位变送器

| UCD-628系列电容液位变送器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W | 无现场显示 |  |  |  |  |  |  |  |  | 显示方式 |
|  | Z | 100%指针指示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E | LED数码管指示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C | LCD液晶显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F | 分体式(探极引出处温度>65℃时选用) |  |  |  |  |  |  |  | 结构形式 |
|  |  | L | 联体式(探极引出处温度<65℃时选用) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | R | 软线探极 |  |  |  |  |  |  | 探极形式 |
|  |  |  | B | 棒式探极 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | M20 | M20×1.5螺纹联接(不锈钢) |  |  |  |  | 软线、棒式(φ10) | 过程联接 |
|  |  |  |  | M27 | M27×2螺纹联接(不锈钢) |  |  |  |  | 软线、棒式(φ15) |  |
|  |  |  |  | G | G1/2 、G3/4 英制管螺纹联接(不锈钢) |  |  |  |  | 软线、棒式 |  |
|  |  |  |  | W | 卫生型，过程联接316L |  |  |  |  | 软线、棒式 |  |
|  |  |  |  | K | 卡箍联接 |  |  |  |  | 软线、棒式 |  |
|  |  |  |  | DN | 法兰联接 |  |  |  |  | 软线、棒式 |  |
|  |  |  |  |  | H 实际液位测量范围mm |  |  |  |  |  | 量程 |
|  |  |  |  |  |  | L 探极总长度(安装余量+测量范围)mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作压力,MPa大于1.0MPA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 介质温度大于100度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 介质特性(如:水，强酸，碱，有机溶剂） |  |  |
| UCD-628 | Z | L | R | M20 | 1000 | 1500 | 1.6 | 50 | 水 |  | 选型举例 |