深圳市科兴精密仪器有限公司

KEXING

ShenZhen KeXing Precision Instrument CO.,Ltd

电话：(0755)84716026 13480652859

传真：(0755)84716095

E-mail : kexingsz@126.com

功 能 说 明

印刷表面耐磨试验机RA-007

一.概要:
本机台适用于各类产品印刷表面耐磨擦(按键、塑料外壳、喷涂、)寿命试验之测试仪器，具有测试中可调整速度及冲程
之功能(不必关机)，调整非常容易。

二、机台规格:
1、最大承载测试重量:  5kg
2、测试往复行程:      3～12mm(可调)
3、测试速度范围:      10～150 rpm/min
4、橡皮头直径：       Ø6.7mm 
5、同时测试试样数：   3个
6、计数器：           6位数显
6、电    源:          AC 220V、1A
7、机台尺寸:          400mm×390mm×355mm
8、机台净重:          约22kg

三、标准系统之构成:
1、机台本体一台
2、砝码275g: 3件、测试棒125g : 3支
3、不锈钢平板: 3片
4、测试用橡皮擦: 1盒
5、电源线：1条

深圳市龙岗区南湾街道阳光翠园2号楼邮编:518000 http://www.kexingsz.com.cn *专业品质试验检测仪器*