深圳市科兴精密仪器有限公司

KEXING

ShenZhen KeXing Precision Instrument CO.,Ltd

电话：(0755)84716026 13480652859

传真：(0755)84716095

E-mail : kexingsz@126.com

MAX-1KN-B-4520三轴全自动荷重试验机

PC用键盘固定测定配合装置，能使被测物由移动台位置来决定，使得测定节省大量测量时间，以提高效率。XY移动台自动测量位置的移动及位置的决定装置，搭配卓上型自动荷重试验机。MAX系列的使用，使荷重试验机进入全自动测量的使用。

XY-4520移动范围W450mm*D200mm,移动范围测量的机型最适合电脑键盘的触感测量

XY-2010移动范围W220mm*D100mm自动整列板的零件测量最适合机型为自动整列装置（westech公司制作）可经相谈而制作。

可单机操作，由荧屏直接看到测试的圆形及资料。

可载入应用软件，由PC直接输入条件及教道工件之位置，自动执行测试，并将测试圆形及结果资料储存及列印

可直接读取已储存之条件档执行测试，方便，迅速提高效率。

具有多样化的程式可供择。

荷重元可更换，最多可设定五个荷重元。

1Kgf,2Kgf,5kgf,10kgf,20kgf

适用产品

键盘，手机按键

金属弹片组装后之产品

PDA，橡胶，硅胶制品，LCD

采用WINDOWS操作系统软件及伺服马达驱动控制，以求达到高性能、高精度、操作方便性等的质量精度要求，进而在工程管理及质量检验上追求高效率的管理。

深圳市龙岗区南湾街道阳光翠园2号楼邮编:518000 http://www.kexingsz.com.cn *专业品质试验检测仪器*