深圳市科兴精密仪器有限公司

KEXING

ShenZhen KeXing Precision Instrument CO.,Ltd

电话：(0755)84716026 13480652859

传真：(0755)84716095

E-mail : kexingsz@126.com

功能说明

日本三菱UNI硬度检查用铅笔

我们供日本三菱铅笔6B-9H/17支/日本三菱测试铅笔

型号:UNI (6B,5B,4B,3B,2B,B,HB,F,H,2H,3H,4H,5H,6H,7H,8H,9H) 共17支(红色) (英文版,日文版两种可选购) 铅笔硬度等级6B 5B 4B 3B 2B B HB F H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H从软到硬，根据wolff-Wilborn硬度规范，是由软到硬的顺序测试，第一支会留下刮痕的铅笔，视为最终的“Wolff-wilborn铅笔硬度”，三菱硬度测试铅笔是业界铅笔硬度测试

★ 特点:

日本三菱检测漆膜硬度专用铅笔,外观为红色,包括9H-6B共17种规格,每种规格以塑胶盒包装,一盒十二支,2H、3H等几种常用规格

深圳市龙岗区南湾街道阳光翠园2号楼邮编:518000 http://www.kexingsz.com.cn *专业品质试验检测仪器*