深圳市科兴精密仪器有限公司

KEXING

ShenZhen KeXing Precision Instrument CO.,Ltd

电话：(0755)84716026 13480652859

传真：(0755)84716095

E-mail : kexingsz@126.com

PFT-500剥离强度试验机

一、功能和用途：

1、符合EIA-481中关于剥离强度测试要求设计。

2、可采用手动控制或PC控制。

3、采用日本ALGOL（1kg）拉力测试头，测试值准确。

4、测试值采用RS232数字信号传输，确保资料转换没有误差。

5、软件操作采用WINDOWS接口，操作简易，方便，专业资料格式，测试结果无法修改，极具公信力。

6、可设定采样资料延时读取，测试结果实时显示，可设定拉力上限及下限,自动判断可打印测试结果。可进行资料存储，建立历史性的数据库。

7、剥离速度采用LCD显示。

8、可依客户需求做专业开发，价格另议。

9、电脑与拉力计直线连接，时刻记录拉力数据，并适时将数据以曲线的形式呈现在屏幕上，测试完毕。自动给出拉力的极大值、极小值、拉力范围、平均值、均方根值、标准差、变异数等，方便数据统计。

二、机台规格：

1、拉力测定范围：  0~1000g（最小读值±0.1g）

2、拉力速度：      100~300mm/min

3、拉力角度：      165-180度

4、测试带宽：      8-120mm

5、测试带质：      塑料及纸质

6、电    源：      220VAC/50HZ

7、测试长度：      最大250mm

8、机体尺寸：      900mm×130mm×140mm

9、机体重量：      16kg

深圳市龙岗区南湾街道阳光翠园2号楼邮编:518000 http://www.kexingsz.com.cn *专业品质试验检测仪器*