深圳市科兴精密仪器有限公司

KEXING

ShenZhen KeXing Precision Instrument CO.,Ltd

电话：(0755)84716026 13480652859

传真：(0755)84716095

E-mail : kexingsz@126.com

JSV-1000电动立型机台（双柱）

一、功能用途：
          机台适用于小型电子产品的拉压、破坏、断裂；连接器插入拔出时的荷重（力）值测量仪器。

二、技术参数：
1、  最大承载测试重量：100kgf
2、  最大移动范围：150mm
3、  最大间距：280mm
4、  测试速度范围： 10～100mm/min
5、  电源：AC220V 50HZ
6、  机台尺寸：360x280x860（mm）
7、  机台净重：60kg

深圳市布吉镇坂田北路中心大厦 邮编:518129 http://www.kexingsz.com.cn *专业品质试验检测仪器*