深圳市科兴精密仪器有限公司

KEXING

ShenZhen KeXing Precision Instrument CO.,Ltd

电话：(0755)84716026 13480652859

传真：(0755)84716095

E-mail : kexingsz@126.com

JSH-500电动横型机台

一、功能用途：
    机台适用于插拔力、拉压力等寿命试验，具备自动往返、自动记数、掉电次数记忆、          插拔力可自动记忆、到达次数时自动停机，光电限位准确性等。
二、技术参数：
    1)  承载重量：1-50Kgf
    2)  最大移动行程：150mm
    3)  测试速度范围：10～100  mm/min
    4)  载物平台尺寸：100mm×100mm
    5)  计   数   器： 6位，资料具备掉电记忆
    6)  限        位：准确光电限位，弹性结构保障其寿命
    7)  电        源：AC220V 50HZ
    8)  机  台 尺 寸：480×210×260（mm）
    9)  机  台 净 重：约32Kg
三、夹具：依样品设计，并提供夹持活动范围。

深圳市龙岗区南湾街道阳光翠园2号楼邮编:518000 http://www.kexingsz.com.cn *专业品质试验检测仪器*