# SPA-96BDV型直流电压表

概述

SPA-96BDV系列智能直流电压表，采用先进的微处理器进行智能控制。测量值既可本地直接显示，又可通过RS485串行接口与微机相连，组成测控系 统。仪表还带有可任意设定报警值的两路无源报警触点输出（上限和下限），部分仪表还带有模拟信号输出接口，方便与远传RTU相连。

信号输入

电压：最大直接输入电压0~1000Vdc ,超出用电压传感器

输出：RS485通讯接口（Modbus-RTU）协议

工作电源：AC220、DC12V、DC24V、DC48或其它特殊规格。

选型代码

常用规格实例

Model:SPA-96BDV-V10-A1

Class: ±0.2%

Input: 0~100Vdc

Display:0.00~100Vdc

Aux.power:AC220V

描述：此直流电压表为0~100Vdc直流电流信号输入，LED数字显示直流电压，辅助电源为交流220V，精度0.2级。