# MP8温湿度传感器

概 述

MP8系列温湿度传感器测量环境的温度与湿度并转换成所需的模拟量信号或数字量信号。

适用于室内环境监测,通讯机房,仓库以及楼宇自控等需要温湿度测控的场所。

特 点

■多种信号输出0~5V或4~20mA、RS485通讯

■探头最大工作温度范围-20~80℃

■优良的温度特性和长期工作的稳定性

选 型