# SPZ630单相电压表、三相电压表

产品简介

SPZ630 交流电压表属于SPD630系列电力仪表， SPD630系列产品由单功能电测仪表和多功能电测仪表两类组成。该系列仪表可测量电流、电压、功率、功率因 数、电能等电力参数，通过液晶屏直接显示测量结果；另具有多种扩展功能：RS485通讯、开关量输入、开关量输出（可设越限报警或遥控）、电能脉冲输出和 多路模拟量输出；用户可以自由选择基本功能和扩展功能，并可现场设置倍率、修改数据循环显示时间。

该系列仪表可以直接替代电力变送器、测量指示仪表等相关的辅助单元，通过功能和扩展模块的选择，可以实现数字通讯、变送和四遥等功能；已经广泛应用于各种开关柜、直流屏等电力设备中，成到各类控制系统、SCADA系统中、实现远程抄表等能源管理功能。

产品优点

■部分芯片采用进口品牌，壳体国产高级阻燃ABS材料；

■数据可以按照设置的时间间隔自动循环显示；

■外观流线型设计，美观大方；

■所有尺寸按国标设计，维修更换方便；

■可现场设置PT、CT等参数；

■通过EMC电磁兼容试验（达到严酷等级四级）。

产品选型