|  | 型号 | 说明 | Maximum Power | 最大电压 | 最大电流 | 计算机连通性 | 配置价格 (美元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 66101A-J03 | J03 DC 电源模块 - 5.7 V, 20 A, 114 W | A143 128W | A104 5.7 V | A204 20 A | GPIB | 4240& 4,240.40 |
|  | 6611C | 40 W 系统电源, 8 V, 5 A | A110 40W | A112 8 V | A155 5 A | GPIB | 2137& 2,137.49 |
|  | 6612C | 40 W 系统电源, 20 V, 2 A | A111 40W | A151 20 V | A120 2A | GPIB | 2156& 2,156.07 |
|  | E3614A | 48 W 电源, 8 V, 6 A | A122 48W | A120 8 V | A168 6 A | None | 722& 721.74 |
|  | 66312A | 40 W 动态测量 dc 源, 20V, 2A | A112 40W | A152 20 V | A121 2A | GPIB | 2330& 2,330.01 |
|  | 6611C (J05) | 40 Watt Single Output Power Supply, 8 V, 5A | A113 40W | A121 10V | A159 5A | GPIB, RS232 | 2672& 2,671.62 |
|  | 66321D | 40W 移动通信 dc 源，带电池仿真 15V, 3A | A114 45W | A129 15 V | A129 3A | GPIB | 3024& 3,024.03 |
|  | 66309B | 40W 双移动通信 dc 源, 15V, 3A | A115 45W | A130 15 V | A130 3A | GPIB | 2960& 2,960.17 |
|  | 66309D | 40W 双移动通信 dc 源, 15V, 3A | A116 45W | A131 15 V | A131 3A | GPIB | 3289& 3,289.00 |
|  | 66311B | 40W 移动通信 dc 源, 15V, 3A | A117 45W | A132 15 V | A132 3A | GPIB | 2204& 2,203.72 |
|  | 66311D | 移动通信 dc 源, 15V/3A 带数字电压表，GPIB, RS-232. | A118 45W | A133 15 V | A133 3A | GPIB | 2462& 2,461.53 |
|  | 66319B | 40W 双移动通信 dc 源，带电池仿真 15V, 3A | A119 45W | A134 15 V | A134 3A | GPIB | 3131& 3,131.28 |
|  | 66319D | 40W 双移动通信 dc 源，带电池仿真 15V, 3A | A120 45W | A135 15 V | A135 3A | GPIB | 3690& 3,690.09 |
|  | 66321B | 40W 移动通信 dc 源，带电池仿真 15V, 3A | A121 45W | A136 15 V | A136 3A | GPIB | 2569& 2,568.77 |
|  | 6613C | 50 W 系统电源, 50 V, 1 A | A125 50W | A192 50 V | A105 1A | GPIB | 2156& 2,156.07 |
|  | 6614C | 50 W 系统电源, 100 V, 0.5 A | A126 50W | A229 100 V | A101 0.5 A | GPIB | 2156& 2,156.07 |
|  | E3610A | 30 W 电源, 8V, 3A 或 15V, 2A | A102 30W | A128 15 V | A140 3A | None | 460& 460.01 |
|  | E3630A | 35W 三路输出电源, 6V, 2.5A 和 +/- 20V, 0.5A | A109 35W | A162 20 V | A124 2.5 A | None | 634& 633.74 |
|  | 6631B | 100 W 系统电源, 8V, 10A | A134 80W | A113 8 V | A181 10 A | GPIB | 2407& 2,407.07 |
|  | E3640A | 30 W 电源, 8 V, 3 A 或 20 V, 1.5 A | A101 30W | A139 20 V | A139 3 A | GPIB, RS232 | 754& 753.74 |
|  | E3646A | 60W 双路输出电源, 2 路 8V, 3A 或 20V, 1.5A | A107 30W | A142 20 V | A142 3 A | GPIB, RS232 | 1046& 1,046.23 |
|  | E3642A | 50 W 电源, 8 V, 5 A 或 20 V, 2.5 A | A129 50W | A144 20 V | A163 5 A | GPIB, RS232 | 800& 799.74 |
|  | E3648A | 100W 双路输出电源 2 路 8V, 5A 或 20V, 2.5A | A128 50W | A143 20 V | A162 5 A | GPIB, RS232 | 1256& 1,255.96 |
|  | E3615A | 60 W 电源, 20V, 3A | A131 60W | A161 20 V | A141 3A | None | 722& 721.74 |
|  | E3644A | 80 W 电源, 8 V, 8 A 或 20 V, 4 A | A135 80W | A141 20 V | A174 8 A | GPIB, RS232 | 957& 957.25 |
|  | 6632B | 100 W 系统电源, 20V, 5A | A136 100W | A153 20 V | A156 5A | GPIB | 2406& 2,406.07 |
|  | 66332A | 100 W 动态测量 dc 源, 20V, 5A | A137 100W | A154 20 V | A157 5A | GPIB | 2617& 2,617.07 |
|  | E3633A | 200 W 电源, 8 V, 20 A 或 20 V, 10 A | A162 200W | A140 20 V | A207 20 A | GPIB, RS232 | 1372& 1,372.47 |
|  | 6633B | 100 W 系统电源, 50V, 2A | A138 100W | A193 50 V | A122 2A | GPIB | 2407& 2,407.07 |
|  | 6634B | 100 W 系统电源, 100V, 1A | A139 100W | A230 100 V | A106 1A | GPIB | 2407& 2,407.07 |
|  | 66332A (J01) | 40-100 Watt Mobile Communications dc Source Power Supply, 30 V, 3.3 A | A140 100W | A171 30V | A147 3.3A | GPIB | 2848& 2,848.20 |
|  | 6623A (J03) | 40-105 Watt System Power Supply, Multiple-Output, 20 V, 2 A | A141 105W | A175 35V | A128 3A | GPIB | 8916& 8,916.16 |
|  | 66101A | DC 电源模块 - 8 V, 16 A, 128 W | A144 128W | A118 8 V | A196 16 A | GPIB | 2141& 2,140.89 |
|  | 66102A | DC 电源模块 - 20 V, 7.5 A, 150 W | A145 150W | A150 20 V | A172 7.5 A | GPIB | 2141& 2,140.89 |
|  | E3620A | 50 W 双路输出电源, 2 路 25 V, 1 A | A127 50W | A165 25 V | A109 1A | None | 634& 633.74 |
|  | E3631A | 80 W 三路输出电源, 6V, 5A and +/- 25V, 1A | A105 30W | A166 25 V | A161 5 A | GPIB, RS232 | 1318& 1,318.20 |
|  | 66104A | DC 电源模块 - 60 V, 2.5 A, 150 W | A146 150W | A211 60 V | A126 2.5 A | GPIB | 2141& 2,140.89 |
|  | 66105A | DC 电源模块 - 120V, 1.25A, 150W | A147 150W | A236 120 V | A111 1.25 A | GPIB | 2141& 2,140.89 |
|  | E3632A | 120 W 电源, 15 V, 7 A 或 30 V, 4 A | A142 120W | A168 30 V | A170 7A | GPIB, RS232 | 1156& 1,155.96 |
|  | 66106A | DC 电源模块 - 200V, 0.75A, 150W | A148 150W | A250 200 V | A102 0.75 A | GPIB | 2141& 2,140.89 |
|  | 66103A | DC 电源模块 - 35 V, 4.5 A, 157 W | A149 150W | A183 35 V | A151 4.5 A | GPIB | 2141& 2,140.89 |
|  | N6700B + N6761A + N6762A bundle | Precision 双口输出GPIB/LAN/USB直流电源 | A150 150W | A201 50 V | A145 3A | GPIB, LAN, USB | 7462& 7,462.20 |
|  | 6641A | 200 W 系统电源, 8V, 20A | A151 160W | A114 8 V | A208 20 A | GPIB | 2858& 2,857.57 |
|  | 6541A | DC 电源, 0-8 V, 0-20 A, 160 W. 手动控制 | A152 160W | A116 8 V | A205 20 A | None | 2544& 2,543.57 |
|  | 6645A | 200 W 系统电源, 120V, 1.5A | A154 180W | A238 120 V | A115 1.5 A | GPIB | 2858& 2,857.57 |
|  | 6545A | DC 电源, 0-120 V, 0-1.5 A, 180 W. 手动控制 | A155 180W | A239 120 V | A116 1.5 A | None | 2544& 2,543.57 |
|  | 6645A (J05) | 200 Watt Single Output Power Supply, 120 V, 1.5 A | A156 180W | A244 150V | A110 1.2A | GPIB | 3219& 3,218.88 |
|  | 6642A | 200 W 系统电源, 20V, 10A | A157 200W | A155 20 V | A182 10A | GPIB | 2858& 2,857.57 |
|  | 6542A | DC 电源, 0-20 V, 0-10 A, 200 W. 手动控制 | A158 200W | A157 20 V | A183 10A | None | 2544& 2,543.57 |
|  | E3611A | 30 W 电源, 20V, 1.5A 或 35V, 0.85A | A103 30W | A176 35 V | A117 1.5 A | None | 460& 460.01 |
|  | 6641A (J04) | 200 Watt Single Output Power Supply, 8 V, 20 A | A159 200W | A126 13V | A194 15.3A | GPIB | 3219& 3,218.88 |
|  | 6643A (J11) | 200 Watt Single Output Power Supply, 35 V, 6 A | A160 200W | A188 40V | A160 5A | GPIB | 3219& 3,218.88 |
|  | E3616A | 60 W 电源, 35V, 1.7A | A132 60W | A184 35 V | A119 1.7 A | None | 722& 721.74 |
|  | N6700B + 2 x N6762A bundle | 高精度双口输出GPIB/LAN/USB直流电源 | A163 200W | A198 50 V | A144 3A | GPIB, LAN, USB | 7813& 7,813.00 |
|  | N6700B + 4 x N6751A bundle | 四口输出GPIB/LAN/USB直流电源 | A164 200W | A199 50 V | A152 5A | GPIB, LAN, USB | 6995& 6,995.40 |
|  | N6700B + N6752A + 2 x N6751A bundle | 三口输出GPIB/LAN/USB直流电源 | A165 200W | A200 50 V | A179 10A | GPIB, LAN, USB | 6421& 6,421.20 |
|  | N6700B + 2 x N6752A bundle | 双口输出GPIB/LAN/USB直流电源 | A166 200W | A196 50 V | A178 10A | GPIB, LAN, USB | 5645& 5,645.00 |
|  | 6643A | 200 W 系统电源, 35V, 6A | A167 210W | A179 35 V | A165 6A | GPIB | 2858& 2,857.57 |
|  | 6543A | DC 电源, 0-35 V, 0-6 A, 200 W. 手动控制 | A168 210W | A181 35 V | A166 6A | None | 2519& 2,519.43 |
|  | 6544A | DC 电源, 0-60 V, 0-3.5 A, 200 W. 手动控制 | A169 210W | A215 60 V | A149 3.5 A | None | 2544& 2,543.57 |
|  | 6644A | 200 W 系统电源, 60V, 3.5A | A170 210W | A213 60 V | A148 3.5 A | GPIB | 2858& 2,857.57 |
|  | 6644A (J09) | 200 Watt Single Output Power Supply, 60 V, 3.5 A | A171 210W | A222 70V | A137 3A | GPIB | 3219& 3,218.88 |
|  | 6038A | 240 Watt System Power Supply Autoranging, 60 V, 10 A | A172 240W | A219 60V | A184 10A | GPIB | 4060& 4,060.35 |
|  | 6655A (J10) | 500 Watt Single Output Power Supply, 120 V, 4 A | A178 468W | A247 156V | A138 3A | GPIB | 3843& 3,842.88 |
|  | 6033A | 242 Watt System Power Supply Autoranging, 20 V, 30 A | A173 242W | A160 20V | A214 30A | GPIB | 4111& 4,111.00 |
|  | 6651A | 500 W 系统电源, 8V, 50A | A176 400W | A115 8 V | A224 50 A | GPIB | 3482& 3,481.57 |
|  | N6700B + 2 x N6761A + 2 x N6762A bundle | 高精度四口输出GPIB/LAN/USB直流电源 | A174 250W | A197 50 V | A143 3A | GPIB, LAN, USB | 12256& 12,255.60 |
|  | 6551A | 500 W 电源, 8 V, 50 A | A177 400W | A117 8 V | A225 50 A | None | 3164& 3,163.57 |
|  | 6555A | 500 W电源，120 V，4 A | A179 468W | A240 120 V | A118 1.5 A | None | 3164& 3,163.57 |
|  | 6655A | 500 W 系统电源, 120V, 4A | A180 480W | A237 120 V | A150 4A | GPIB | 3482& 3,481.57 |
|  | 6651A (J09) | 500 Watt Single Output Power Supply, 8 V, 50 A | A188 510W | A145 20V | A215 30A | GPIB | 3843& 3,842.88 |
|  | 6652A | 500 W 系统电源, 20V, 25A | A183 500W | A156 20 V | A212 25 A | GPIB | 3482& 3,481.57 |
|  | 6552A | 500 W 电源, 20 V, 25 A | A184 500W | A158 20 V | A213 25 A | None | 3164& 3,163.57 |
|  | 6653A (J17) | 500 Watt Single Output Power Supply, 35 V, 15 A | A189 525W | A172 30V | A198 17.5A | GPIB | 3843& 3,842.88 |
|  | 6651A (J01) | 500 Watt Single Output Power Supply, 8 V, 50 A | A185 500W | A122 10V | A227 50A | GPIB | 3843& 3,842.88 |
|  | 6654A | 500 W 系统电源, 60V, 9A | A194 540W | A212 60 V | A175 9A | GPIB | 3482& 3,481.57 |
|  | E3634A | 200 W 电源, 25 V, 7 A 或 50 V, 4 A | A161 200W | A202 50 V | A169 7A | GPIB, RS232 | 1357& 1,356.74 |
|  | 6654A (J05) | 500 Watt Single Output Power Supply, 60 V, 9 A | A186 500W | A194 50V | A185 10A | GPIB | 4007& 4,006.88 |
|  | 6654A (J12) | 500 Watt Single Output Power Supply, 60 V, 9 A | A181 480W | A224 80V | A167 6A | GPIB | 3843& 3,842.88 |
|  | 6653A | 500 W 系统电源, 35V, 15A | A190 525W | A180 35 V | A193 15 A | GPIB | 3482& 3,481.57 |
|  | 6655A (J05) | 500 Watt Single Output Power Supply, 120 V, 4 A | A182 480W | A245 150V | A146 3.2A | GPIB | 3843& 3,842.88 |
|  | E3641A | 30 W 电源, 35 V, 0.8 A 或 60 V, 0.5 A | A106 30W | A204 60 V | A103 0.8 A | GPIB, RS232 | 754& 753.74 |
|  | 6553A | 500 W 电源, 35 V, 15 A | A191 525W | A182 35 V | A191 15 A | None | 3164& 3,163.57 |
|  | E3647A | 60W 双路输出电源 2 路 35V, .8A 或 60V, .5A | A108 30W | A207 60 V | A104 0.8 A | GPIB, RS232 | 1046& 1,046.23 |
|  | E3643A | 50 W 电源, 35 V, 1.4 A 或 60 V, 0.8 A | A123 49W | A205 60 V | A113 1.4 A | GPIB, RS232 | 789& 789.25 |
|  | E3649A | 100W 双路输出电源 2 路 35V,1.4A 或 60V,.8A | A124 49W | A208 60 V | A114 1.4 A | GPIB, RS232 | 1256& 1,255.96 |
|  | 6654A (J04) | 500 Watt Single Output Power Supply, 60 V, 9 A | A192 525W | A223 70V | A173 7.5A | GPIB | 3843& 3,842.88 |
|  | E3617A | 60 W 电源, 60V, 1A | A130 60W | A221 60 V | A108 1A | None | 722& 721.74 |
|  | 6653A (J04) | 500 Watt Single Output Power Supply, 35 V, 15 A | A187 500W | A189 40V | A188 12.5A | GPIB | 3843& 3,842.88 |
|  | E3645A | 80 W 电源, 35 V, 2.2 A 或 60 V, 1.3 A | A133 78W | A206 60 V | A123 2.2 A | GPIB, RS232 | 978& 978.23 |
|  | 6554A | 500 W 电源, 60 V, 9 A | A193 540W | A216 60 V | A176 9A | None | 3164& 3,163.57 |
|  | 6651A (J03) | 500 Watt Single Output Power Supply, 8 V, 50 A | A175 360W | A107 6V | A229 60A | GPIB | 3843& 3,842.88 |
|  | 6652A (J03) | 500 Watt Single Output Power Supply, 20 V, 25 A | A195 540W | A167 27V | A201 18.5A | GPIB | 3843& 3,842.88 |
|  | N5741A | 600 W系统电源， 6 V，100 A | A196 600W | A105 6 V | A237 100 A | GPIB, LAN, USB | 2473& 2,473.20 |
|  | N5742A | 720 W系统电源， 8 V，90 A | A197 720W | A111 8 V | A235 90 A | GPIB, LAN, USB | 2473& 2,473.20 |
|  | N5747A | 750 W系统电源， 60 V，12.5 A | A198 750W | A214 60 V | A187 12.5 A | GPIB, LAN, USB | 2473& 2,473.20 |
|  | N5743A | 750 W系统电源， 12.5 V，60 A | A199 750W | A124 12.5 V | A232 60 A | GPIB, LAN, USB | 2473& 2,473.20 |
|  | N5745A | 750 W系统电源， 30 V，25 A | A200 750W | A170 30 V | A210 25 A | GPIB, LAN, USB | 2473& 2,473.20 |
|  | N5749A | 750 W系统电源， 100 V，7.5 A | A201 750W | A227 100 V | A171 7.5 A | GPIB, LAN, USB | 2473& 2,473.20 |
|  | 6671A (J08) | 2000 Watt Single Output Power Supply, 8 V, 220A | A208 900W | A101 3V | A253 300A | GPIB | 6379& 6,379.20 |
|  | N5750A | 750 W系统电源， 150 V，5 A | A202 750W | A243 150 V | A154 5A | GPIB, LAN, USB | 2473& 2,473.20 |
|  | N5751A | 750 W系统电源， 300 V，2.5 A | A203 750W | A254 300 V | A125 2.5 A | GPIB, LAN, USB | 2473& 2,473.20 |
|  | N5744A | 760 W系统电源， 20 V，38 A | A204 760W | A147 20 V | A218 38 A | GPIB, LAN, USB | 2473& 2,473.20 |
|  | N5746A | 760 W系统电源， 40 V，19 A | A205 760W | A187 40 V | A202 19 A | GPIB, LAN, USB | 2473& 2,473.20 |
|  | N5748A | 760 W系统电源， 80 V，9.5 A | A206 760W | A225 80 V | A177 9.5 A | GPIB, LAN, USB | 2473& 2,473.20 |
|  | N5752A | 780 W系统电源， 600 V，1.3 A | A207 780W | A256 600 V | A112 1.3 A | GPIB, LAN, USB | 2473& 2,473.20 |
|  | 6035A | 1050 Watt System Power Supply Autoranging, 500 V, 5 A | A209 1050W | A255 500V | A158 5A | GPIB | 6025& 6,025.01 |
|  | 6031A | 1064 Watt System Power Supply Autoranging, 20 V, 50 A | A210 1064W | A159 20V | A241 120A | GPIB | 5471& 5,471.10 |
|  | N5761A | 1080 W系统电源， 6 V，180 A | A211 1080W | A106 6 V | A247 180 A | GPIB, LAN, USB | 2917& 2,917.20 |
|  | 6030A | 1200 Watt System Power Supply Autoranging, 200 V, 17 A | A212 1200W | A252 200V | A197 17A | GPIB | 5323& 5,323.34 |
|  | 6032A | 1200 Watt System Power Supply Autoranging, 60 V, 17.5 A | A213 1200W | A218 60V | A226 50A | GPIB | 5471& 5,471.10 |
|  | N5762A | 1320 W系统电源， 8 V，165 A | A214 1320W | A109 8 V | A246 165 A | GPIB, LAN, USB | 2917& 2,917.20 |
|  | E3612A | 30 W 电源, 60V, 0.5A 或 120V, 0.25A | A104 30W | A233 120 V | A164 6 A | None | 460& 460.01 |
|  | N5765A | 1500 W系统电源， 30 V，50 A | A215 1500W | A169 30 V | A223 50 A | GPIB, LAN, USB | 2917& 2,917.20 |
|  | N5763A | 1500 W系统电源， 12.5 V，120 A | A216 1500W | A125 12.5 V | A240 120 A | GPIB, LAN, USB | 2917& 2,917.20 |
|  | N5771A | 1500 W系统电源， 300 V，5 A | A217 1500W | A253 300 V | A153 5A | GPIB, LAN, USB | 2917& 2,917.20 |
|  | N5770A | 1500 W系统电源， 150 V，10 A | A218 1500W | A242 150 V | A180 10A | GPIB, LAN, USB | 2917& 2,917.20 |
|  | 6645A + option J06 | DC 电源, 0-170 V, 0-1 A, 170 W | A153 170W | A249 170 V | A107 1A | GPIB | 3240& 3,239.57 |
|  | N5767A | 1500 W系统电源， 60 V，25 A | A219 1500W | A210 60 V | A211 25 A | GPIB, LAN, USB | 2917& 2,917.20 |
|  | N5769A | 1500 W系统电源， 100 V，15 A | A220 1500W | A228 100 V | A190 15 A | GPIB, LAN, USB | 2917& 2,917.20 |
|  | N5764A | 1520 W系统电源， 20 V，76 A | A221 1520W | A148 20 V | A233 76 A | GPIB, LAN, USB | 2917& 2,917.20 |
|  | N5766A | 1520 W系统电源， 40 V，38 A | A222 1520W | A186 40 V | A219 38 A | GPIB, LAN, USB | 2917& 2,917.20 |
|  | N5768A | 1520 W系统电源， 80 V，19 A | A223 1520W | A226 80 V | A203 19 A | GPIB, LAN, USB | 2917& 2,917.20 |
|  | N5772A | 1560 W系统电源， 600 V，2.6 A | A224 1560W | A257 600 V | A127 2.6 A | GPIB, LAN, USB | 2917& 2,917.20 |
|  | 6673A (J03) | 2000 Watt System Power Supply, Single-Output, 8 V, 220 A | A225 1687W | A185 37.5V | A222 45A | GPIB | 5302& 5,301.76 |
|  | 6571A | 2000 W电源，8 V，220 A | A227 1760W | A108 8 V | A249 220 A | None | 4600& 4,599.54 |
|  | 6574A | 2000 W电源，60 V，35 A | A235 2100W | A209 60 V | A216 35 A | None | 4599& 4,598.57 |
|  | 6671A (J17) | 2000 Watt System Power Supply, Single-Output, 8 V, 220 A | A228 1800W | A137 15V | A242 120A | GPIB | 5416& 5,416.20 |
|  | 6572A | 2000 W电源，20 V，100 A | A229 2000W | A146 20 V | A236 100 A | None | 4616& 4,615.99 |
|  | 6672A | 2000 W系统电源，20V，100A | A230 2000W | A149 20 V | A238 100 A | GPIB | 4897& 4,896.89 |
|  | 6671A (J04) | 2000 Watt System Power Supply, Single-Output, 8 V, 220 A | A231 2000W | A123 10V | A248 200A | GPIB | 5236& 5,236.20 |
|  | 6673A (J08) | 2000 Watt System Power Supply, Single-Output, 8 V, 220 A | A232 2000W | A190 40V | A228 50A | GPIB | 5302& 5,301.76 |
|  | 6672A (J04) | 2000 Watt System Power Supply, Single-Output, 8 V, 220 A | A233 2040W | A164 24V | A234 85A | GPIB | 5258& 5,258.20 |
|  | 6671A | 2000 W系统电源，8V，220A | A226 1760W | A110 8 V | A250 220 A | GPIB | 4897& 4,896.89 |
|  | 6675A (J04) | 2000 Watt System Power Supply, Single-Output, 8 V, 220 A | A234 2080W | A248 160V | A189 13A | GPIB | 5702& 5,701.82 |
|  | 6673A | 2000 W系统电源，35V，60A | A236 2100W | A177 35 V | A230 60 A | GPIB | 4940& 4,940.45 |
|  | 6573A | 2000 W电源，35 V，60 A | A237 2100W | A178 35 V | A231 60 A | None | 4581& 4,580.51 |
|  | 6674A | 2000 W系统电源，60V，35A | A238 2100W | A217 60 V | A217 35 A | GPIB | 4904& 4,903.67 |
|  | 6671A (J03) | 2000 Watt System Power Supply, Single-Output, 8 V, 220 A | A239 2100W | A127 14V | A244 150A | GPIB | 5416& 5,416.20 |
|  | 6674A (J07) | 2000 Watt System Power Supply, Single-Output, 8 V, 220 A | A240 2100W | A195 50V | A221 42A | GPIB | 5483& 5,482.98 |
|  | 6674A (J03) | 2000 Watt System Power Supply, Single-Output, 8 V, 220 A | A241 2128W | A203 56V | A220 38A | GPIB | 5265& 5,264.98 |
|  | 6575A | 2000 W电源，120 V，18 A | A242 2160W | A234 120 V | A199 18 A | 模拟电压 | 4972& 4,971.52 |
|  | 6675A | 2000 W系统电源，120V，18A | A243 2160W | A235 120 V | A200 18 A | GPIB | 4959& 4,958.51 |
|  | 6675A (J06) | 2000 Watt System Power Supply, Single-Output, 8 V, 220 A | A244 2160W | A241 135V | A195 16A | GPIB | 5702& 5,701.82 |
|  | 6675A (J07) | 2000 Watt System Power Supply, Single-Output, 8 V, 220 A | A245 2200W | A251 200V | A186 11A | GPIB | 5702& 5,701.82 |
|  | 6675A (J08) | 2000 Watt System Power Supply, Single-Output, 8 V, 220 A | A246 2200W | A231 100V | A209 22A | GPIB | 5320& 5,319.82 |
|  | 6675A (J09) | 2000 Watt System Power Supply, Single-Output, 8 V, 220 A | A247 2200W | A232 110V | A206 20A | GPIB | 5320& 5,319.82 |
|  | 6675A (J11) | 2000 Watt System Power Supply, Single-Output, 8 V, 220 A | A248 2250W | A246 150V | A192 15A | GPIB | 5702& 5,701.82 |
|  | 6681A | 5000 Watt System Power Supply, Single-Output, 8 V, 580 A | A249 2500W | A119 8V | A255 580A | GPIB | 7210& 7,209.66 |
|  | 6680A (J04) | 5000 Watt Single Output Power Supply, 5 V, 875 A | A250 3300W | A102 3.3V | A257 1000A | GPIB | 8007& 8,006.97 |
|  | 6680A | 5000 Watt System Power Supply, Single-Output, 5 V, 875 A | A251 4375W | A103 5V | A256 875A | GPIB | 7210& 7,209.66 |
|  | 6682A | 5000 Watt System Power Supply, Single-Output, 21 V, 240 A | A252 5040W | A163 21V | A252 240A | GPIB | 7210& 7,209.66 |
|  | 6683A | 5000 Watt System Power Supply, Single-Output, 32 V, 160 A | A253 5120W | A174 32V | A245 160A | GPIB | 7210& 7,209.66 |
|  | 6684A | 5000 Watt System Power Supply, Single-Output, 40 V, 128 A | A254 5120W | A191 40V | A243 128A | GPIB | 7210& 7,209.66 |
|  | 6690A | 6600 Watt System Power Supply, Single-Output, 15 V, 440 A | A255 6600W | A138 15V | A254 440A | GPIB | 7783& 7,782.90 |
|  | 6691A | 6600 Watt System Power Supply, Single-Output, 30 V, 220 A | A256 6600W | A173 30V | A251 220A | GPIB | 8177& 8,177.14 |
|  | 6692A | 6600 Watt System Power Supply, Single-Output, 60 V, 110 A | A257 6600W | A220 60V | A239 110A | GPIB | 7936& 7,935.50 |